**Załącznik nr 1A do SIWZ**

**(do zadania nr 1 – 11, 13 -19)**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oceniany parametr**  | **Ocena punktowa** |
| **I. OPAKOWANIE** |
| 1 | Łatwość otwierania opakowania  | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Łatwość wyciągania pojedynczej nici bez splątania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| **II. IGŁA** |
| 1 | Spłaszczenie w części imadłowej zwiększające stabilność igły w imadle  | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Odporność igły na wygięcie/złamanie  | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| **III. NIĆ CHIRURGICZNA**  |
| 1 | Pamięć skrętu nici  | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Pewność węzła po związaniu | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 3 | Trwałość połączenia igły z nicią  | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |

**Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.**

**Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.**

…................................ ….......................................................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

 woli w jego imieniu/