Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1.  Zestawy   jednorazowego   użytku   do   dializy   wątrobowej   wraz   z   dzierżawą

aparatu do przeprowadzania dializy wątrobowej

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw jednorazowego użytku do dializy wątrobowej, zawierający wszystkie niezbędne dreny, filtry, kolumny do przeprowadzenia zabiegów wraz z odpowiednimi łącznikami*. | 20 zestawów |
| 2. | Dzierżawa aparatu do przeprowadzenia dializy wątrobowej**) | 1 sztuka |

*) wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie niezbędne płyny używane w trakcie wykonywania zabiegów -  po cenie, za jaką Zamawiający nabywa niniejsze elementy.

**) Wykonawca w cenie dzierżawy musi uwzględnić wszystkie wymienione elementy aparatu używane w trakcie działania aparatu. Wymiana w/w elementów odbywa się na koszt wykonawcy.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/m-czny czynsz dzierżawny aparatu oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 2. Zestawy   do   przeprowadzania   dializy   nerkowej   i   płyny  dializacyjne  wraz  z

dzierżawą aparatów do zabiegów nerkozastępczych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku umożliwiający przeprowadzenie zabiegów CVVHD/HDF, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry. *) **). | 50 zestawów |
| 2 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wolnej ultrafiltracji, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegów*) **). | 5 zestawów |
| 3 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów hemodializy, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegu, *) **) | 5 zestawów |
| 4 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów hemodiafiltracji, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegów,*) **) | 5 zestawów |
| 5 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wysokoobjętościowej hemofiltracji, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegu, *) **) | 5 zestawów |
| 6 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów plazmoferezy, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegów, *) **) | 60 zestawów |
| 7 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku umożliwiający przeprowadzenie CVVHD/HDF w antykoagulacji regionalnej z użyciem cytrynianów, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegu, *) **) | 395 zestawów |
| 8 | Płyny dializacyjne niezbędne do przeprowadzenia zabiegów nerkozastępczych wymienionych w pozycjach 1- 6 opisu przedmiotu dostawy, w następujących mieszaninach; 1. Płyn substytucyjny/ dializacyjny Na+ - 140 mmol/I Ca2+ – 1.25 - 1,5 mmol/l Mg2+ – 0,5 - 0,6 mmol/l Cl- - 109 – 121 mmol/l HCO3- 22 – 35 mmol/l K+ - 0 mmol/l, 2mmol/l, 4 mmol/l Glukoza bezwodna – 5,55mmol/l ***) | 18 000 litrów |
| 9 | Płyn bezwapniowy do hemodializy HD/HDF, nie zawierający wapnia, niezbędny do przeprowadzenia zabiegów nerkozastępczych wymienionych w pozycji nr 7 opisu przedmiotu dostawy, z zawartością K+ 0mmol/l, 2mmol/l /4 mmol/l***) | 20 000 litrów |
| 10 | Płyn cytrynianowi do antykoagulacji, zawierający 0 lub 2 mmol/l kwasu cytrynianowego i 10 lub 18 mmol/l cytrynianu niezbędny do przeprowadzenia zabiegu nerko zastępczego wymienionego w pozycji nr 7 opisu przedmiotu dostawy, ***) lub równoważne. | 25 000 litrów |
| 11 | Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów: - Hemofiltracji - Wolnej ultrafiltracji - Hemodializy - Hemodiafiltracji - Wysokoobjętościowej hemodiafiltracji - Plazmaferezy - Ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją przy użyciu cytrynianu | 4 sztuki |
| 12 | Worki 9-10 litrowe do ultrafiltratu | 520 sztuk |
| 13 | Łącznik do połączenia płynów dializacyjnych/ substytucyjnych zlokalizowanych na jednej wadze, wyłącznie w przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia 2 worków płynu na jednej wadze | 500 sztuk |

*) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru w cenie zestawu – wielkości filtra

**) Zestaw musi być kompatybilny z aparatem do wykonywania zabiegów zaoferowanych w ramach dzierżawy

***) Płyny muszą być w workach kompatybilnych z aparatem do wykonywania zabiegów zaoferowanym w ramach dzierżaw.

****)Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – ilość godzin zależna od potrzeby.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/sztukę/litr/m-czny czynsz dzierżawny aparatów.

Wymagane warunki techniczno-użytkowe aparatów  opisanych w zadaniu nr 2 i parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 3. Cewniki silikonowe do dializy ostrej

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki silikonowe dwukanałowe do dializy ostrej o średnicy 11,5 i 13,5 F i długości 15, 20 i 24 cm do wyboru | 30 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 4. Roztwór cytrynianu sodu do zabezpieczenia cewnika dializacyjnego

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roztwór 46,7% cytrynianu sodu fiolka a 5 ml do zabezpieczenia cewnika dializacyjnego | 900 fiolek |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 fiolkę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 5. Zestawy do przeprowadzania dializy nerkowej i płyny dializacyjne

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów hemofiltracji heparynowej zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegów | 10 zestawów |
| 2 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku umożliwiający przeprowadzenie CVVHD/CVVHDF w regionalnej antykoagulacji cytrynianowej, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegów | 20 zestawów |
| 3 | Worki na filtrat 10 L z zaworem spustowym | 30 sztuk |
| 4 | Strzykawki do heparyny 50 ml kompatybilne z aparatem | 90 sztuk |
| 5 | Roztwór do hemofiltracji niezbędny do przeprowadzenia zabiegów CVVH z antykoagulacją heparynową w workach dwukomorowych 5 L o składzie: Na+ - 140 mmol/l K+ - 0;2;4 mmol/l Ca2+ - 1,5 mmol/l Mg2+ - 0,5 mmol/l HCO3- - 35 mmol/l Glukoza bezwodna – 5,55 mmol/l | 300 sztuk |
| 6 | Dializat bezwapniowy niezbędny do przeprowadzenia zabiegów CVVHD/CVVHDF z antykoagulacją cytrynianową w workach dwukomorowych 5 L o składzie: Na+ 133 mmol/l K+ 2;4 mmol/l HCO3- 20 mmol/l Fosforan 0; 1,25 mmol/l | 700 sztuk |
| 7 | Roztwór cytrynianu 136 mmol/l w workach 1500 ml | 200 sztuk |
| 8 | Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów: - hemofiltracji - wolnej ultrafiltracji - hemodializy - hemodiafiltracji - wysokoobjętościowej hemofiltracji - plazmaferezy - ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową | 1 sztuka |

*) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru w cenie zestawu –  wielkości filtra.

**) Zestaw musi być kompatybilny z aparatem do wykonywania zabiegów zaoferowanym w ramach dzierżawy.

***) Płyny muszą być w workach kompatybilnych z aparatem do wykonywania zabiegów zaoferowanym w ramach dzierżawy.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/sztukę/m-czny czynsz dzierżawny aparatu.

Wymagane warunki techniczno-użytkowe aparatów  opisanych w zadaniu nr 5 i parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 6. Zestawy sprzętu do zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej, plazmaferezy, płyn bezwapniowy do hemodializy, płyn cytrynianowi do antykoagulacji

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegów, dreny do podgrzewania *) **) | 40 zestawów |
| 2 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów plazmaferezy, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegów, strzykawki, dreny do podgrzewania*) **) | 10 zestawów |
| 3 | Zestaw sprzętu jednorazowego użytku umożliwiający przeprowadzenie ciągłej terapii nerkozastępczej w antykoagulacji regionalnej z użyciem cytrynianów, zawierający wszystkie niezbędne dreny i filtry do przeprowadzenia zabiegu, strzykawki, dreny do podgrzewania*) **) | 10 zestawów |
| 4 | Płyny dializacyjne niezbędne do przeprowadzenia zabiegów nerkozastępczych wymienionych w pozycjach 1- 2 opisu przedmiotu dostawy, w następujących mieszaninach; a. Worek dwukomorowy o składzie po zmieszaniu: Na+ - 140 mmol/I Ca2 – 1,5 mmol/l Mg2 – 0,5 mmol/l Cl- - 109 mmol/l HCO3- - 35mmol/l Glukoza bezwodna – 5,55mmol/l b. Worek dwukomorowy o składzie po zmieszaniu: Na+ - 140 mmol/I K+ -2 mmol/l Ca2 – 1,5 mmol/l Mg2 – 0,5 mmol/l Cl- - 111 mmol/l HCO3- - 35mmol/l Glukoza bezwodna – 5,55mmol/l c. Worek dwukomorowy o składzie po zmieszaniu: Na+ - 140 mmol/I K+ - 4 mmol/l Ca2 – 1,5 mmol/l Mg2 – 0,5 mmol/l Cl- - 113 mmol/l HCO3- - 35mmol/l Glukoza bezwodna – 5,55mmol/l ***) | 3 000 litrów |
| 5 | Płyn bezwapniowy do hemodializy, nie zawierający wapnia, niezbędny do przeprowadzenia zabiegów nerkozastępczych wymienionych w pozycji nr 3 opisu przedmiotu dostawy***) | 3 000 litrów |
| 6 | Płyn cytrynianowi do antykoagulacji, zawierający 2 mmol kwasu cytrynianowego i 10 mmoli cytrynianu niezbędny do przeprowadzenia zabiegu nerkozastępczego wymienionego w pozycji nr 3 opisu przedmiotu dostawy***) | 2 000 litrów |

*) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru w cenie zestawu – wielkości filtra.

**) Zestaw musi być kompatybilny z aparatem typu Prismaflex firmy Gambro, będącym w posiadaniu zamawiającego.

***) Płyny muszą być w workach kompatybilnych z aparatem typu Prismaflex firmy Gambro, będącym w posiadaniu zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania na swój koszt aparatu będącego w posiadaniu zamawiającego(Prismaflex firmy Gambro)do wykonywania zabiegów z regionalną antykoagulacją z użyciem cytrynianów.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/ litr oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).