Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie  wykonanie niżej wymienionych robót;

1. W  zakresie do Projektu Wykonawczego robót elektrycznych PW 7 .3 (sieć komputerowa) bud. D;

Instalacji dodatkowych punktów dostępowych umiejscowionych na korytarzach kondygnacji przyziemie, pierwsze i drugie piętro.

W załączeniu schemat z naniesionymi zmianami, każdy nowy punkt dostępu umiejscowiony na korytarzu pod sufitem powinien być podłączony i rozszyty na panelu szafy dostępowej umiejscowionej na każdej z wymienionych kondygnacji za pomocą opisanego w projekcie kabla UTP.

Proszę również o pozostawienie w wyznaczonych punktach zapasu kablowego w długości 5 m każdy.

Załączniki:

Zał. Nr 1 KARDIOLOGIA_PRZYZIEMIE

Zał. Nr 2 _KARDIOLOGIA_1_PIETRO

Zał. Nr 3_KARDIOLOGIA_2_PIETRO

2. W zakresie do Projektu Wykonawczego robót elektrycznych PW 7 .2 (sieć komputerowa) bud. E;

- Instalacji elektrycznej (sieć komputerowa) w budynku E. w zakresie stworzenia podwójnego gniazda zasilania w suficie pomieszczenia obecnej rejestracji w budynku E oraz montaż „tunelu z pilotem” to umiejscowienia przewodów starowania do projektora multimedialnego.

-  Dodatkowy punkt dostępu do sieci strukturalnej wraz z zestawem gniazd zasilających w miejscu jak na schemacie. Punkt ten powinien być rozszyty na panelu obecnego punktu dostępu w pomieszczeniu obecnej kartoteki poradni.

- Dodatkowe podwójne gniazdo zasilania 2 x 230V pod sufitem za ekranem multimedialnym.

Załączniki:

Zał. Nr 4 Budynek_E