Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych – stent wieńcowy, cewnik balonowy do predilatacji, cewnik aspiracyjny, prowadnik do angioplastyki balonowej i stentowania, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 100 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do predilatacji | 250 szt. |
| 3. | Stent antyproliferacyjny | 250 szt. |
| 4. | Cewnik aspiracyjny | 50 szt. |
| 5. | Prowadnik do angioplastyki balonowej i stentowania | 150 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych – stent wieńcowy, cewnik balonowy do predilatacji, prowadnik do angioplastyki balonowej i stentowania, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 100 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do predilatacji | 150 szt. |
| 3. | Prowadniki do angioplastyki balonowej i stentowania | 250 szt. |
| 4. | Stent antyproliferacyjny | 250 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapnionych i do restenozy  - stent wieńcowy, cewnik balonowy wysokociśnieniowy, prowadnik do angioplastyk balonowej i stentowania, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 100 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do predilatacji | 200 szt. |
| 3. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy | 25 szt. |
| 4. | Prowadniki do angioplastyki balonowej i stentowania | 150 szt. |
| 5. | Stent antyproliferacyjny | 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4. Pakiet do stentowania bifurkacji - stent antyproliferacyjny, stent wieńcowy do stentowania bocznic.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent antyproliferacyjny | 300 szt. |
| 2. | Stenty wieńcowe do stentowania bocznic | 100 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-4 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Pakiet do stentowania pomostów aortalno – wieńcowych, zmian de novo i do restenozy - stent wieńcowy, system, protekcji  dystalnej, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy na balonie | 50 szt. |
| 2. | System protekcji dystalnej | 30 szt. |
| 3. | Stent antyproliferacyjny | 150 szt. |
| 4. | Stent bioresorbowalny | 30 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-5 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. Pakiet do stentowania zmian prostych – stent wieńcowy, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 100 szt. |
| 2. | Stent antyproliferacyjny | 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-6 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 7. Stenty wieńcowe do pokrywania perforacji tętnicy wieńcowej

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe stalowe na balonie | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-7 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 8. Stenty wieńcowe  kobaltowo-chromowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe montowane na balonie | 50 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-8 i 1B-8 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 9. Stenty wieńcowe  antyproliferacyjne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe antyproliferacyjne | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-9 i 1B-9 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 10. Stenty wieńcowe  do stentowania zmian u chorych  z p/wskazaniami do

przewlekłej terapii p/płytkowej.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe na balonie | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-10 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 11. Cewniki prowadzące do PTCA.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki prowadzące do PTCA | 2 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-11 i 1B-11 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 12. Cewniki balonowe  wysokociśnieniowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non-compliant | 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-12 i 1B-12 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 13. Cewniki balonowe  o niskim profilu.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu typu semicompliant | 900 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-13 i 1B-13 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 14. Prowadniki do angioplastyki.

| Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-14 i 1B-14 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty. L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki do angioplastyki balonowej i stentowania | 1 500 szt. |
| 2. | Prowadniki angioplastyczne do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń | 100 szt. |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 15. Łączniki „Y”.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łączniki „Y” (Y-adaptery) | 2 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-15 i 1B-15 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 16. Rampy 2 i 3 kranikowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rampy 2 i 3 kranikowe | 4 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-16 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 17. Introduktory naczyniowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introduktory naczyniowe do tętnicy udowej krótkie | 2 500 szt. |
| 2. | Introduktory naczyniowe transradialne | 1 500 szt. |
| 3. | Introduktory naczyniowe do tętnicy udowej długie | 1 500 szt. |
| 4. | Introduktory naczyniowe do zabiegów obwodowych na prowadnik 0,035 - 4F, 5F, 6F, 7F,8F, 10F, 12F | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-17 i 1B-17 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 18. Prowadniki angiograficzne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki angiograficzne | 4 150 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-18 i 1B-18 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 19. Cewniki diagnostyczne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki diagnostyczne - koronarograficzne | 7 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-19 i 1B-19 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 20. Strzykawka z manometrem.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka z manometrem (inflation device) | 2 100 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-20 i 1B-20 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 21. Prowadniki hydrofilne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki hydrofilne | 600 szt. |
| 2. | Prowadniki hydrofilne STIFF | 600 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-21 i 1B-21 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 22. System  do  uciskania  nakłutej tętnicy promieniowej u chorych z wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | System do uciskania tętnicy promieniowej | 1 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-22 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 23. Pakiet  sprzęt drobny do OZW.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka z manometrem | 400 szt. |
| 2. | Prowadnik angiograficzny |  |
| 3. | Rampa 3-kranikowa |  |
| 4. | Y-konektor |  |
| 5. | Igła ostra angiograficzna |  |
| 6. | Kranik wysokociśnieniowy |  |
| 7. | Kranik niskociśnieniowy |  |
| 8. | Introduktor naczyniowy |  |
| 9. | Łączniki wysokociśnieniowe dł. 60-120 cm |  |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-23 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 pakiet.

Zadanie nr 24. Kranik niskociśnieniowy.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kranik niskociśnieniowy | 4 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-24 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 25. Kranik wysokociśnieniowy.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kranik wysokociśnieniowy | 3 500 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-25 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 26. Igła angiograficzna.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła angiograficzna | 4 250 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-26 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 27. Sondy do wykonywania FFR.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sonda do wykonywania FFR | 30 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-27 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 28. Łączniki wysokociśnieniowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łączniki wysokociśnieniowe dł. 60-120 cm | 750 szt. |
| 2. | Przedłużacz pojedynczy, wysokociśnieniowy z zastawką bezzwrotną | 5 000 szt. |
| 3. | Przedłużacz wysokociśnieniowy z zastawką | 1 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-28 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 29. Cewnik aspiracyjny

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik aspiracyjny | 250 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-29 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 30. Cewniki jednorazowego użytku do aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej wraz z dzierżawą tego aparatu.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki ultrasonograficzne do badań naczyń wieńcowych z głowicą 40 MHz | 30 szt. |
| 2. | Dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z sondą mechaniczną | 1 kpl. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-30 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę i 1 komplet.

Zadanie nr 31. Mikrocewniki do angioplastyki wieńcowej.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikrocewnik do angioplastyki wieńcowej | 15 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-31 i 1B-31 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 32. Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego | 100 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-32 i 1B-32 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 33. Wkłady do wstrzykiwaczy:  ANGIOMAT Mark V ProVis, ANGIOMAT ILLUMENA, MEDRAD STELLANT CT, VISTRON CT, OPTISTAR LE-MALLINCRODT

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT Mark V ProVis | 100 szt. |
| 2. | Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA | 400 szt. |
| 3. | Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD STELLANT CT 200 ml (zestaw 2 sztuki) | 1 200 zestawów |
| 4. | Wkład do wstrzykiwacza VISTRON CT 200 ml | 4 000 szt. |
| 5. | Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCRODT 60 ml dedykowany do MR (zestaw – strzykawki 2 sztuki) | 300 zestaw |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-33 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/zestaw.

Zadanie nr 34. Cewniki diagnostyczne do  naczyń  obwodowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki diagnostyczne obwodowe współpracujące z prowadnikiem 0,035” długość 80 do 135 cm, 4F, 5F, 6F (proste, pigtail, mózgowe, nerkowe, cobra, siemonds, vertebral) | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-34 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 35. Cewniki balonowe obwodowe do PTA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA na prowadniku 0,035” średnica od 4 do 10 mm długość od 20 do 120 mm, długość cewnika 80 - 135 cm. | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-35 i 1B-35 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 36. Stenty obwodowe na balonie

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty do zabiegów tętnic obwodowych na balonie średnicy 5-10 mm o długości 18 do 59 mm długość cewnika do 80 do 135 cm | 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-36 i 1B-36 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 37. Stenty obwodowe samosprężalne z systemem wprowadzającym

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,035”, od 20 do 100 mm, długość cewnika 80 cm do tętnicy udowej powierzchownej. | 40 szt. |
| 2. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,035”, od 20 do 100 mm, długość cewnika 135 cm do tętnicy udowej techniką cross-over lub z nakłucia tętnicy ramiennej. | 60 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-37 i 1B-37 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 38. Zestaw niskoprofilowy do angioplastyki tętnic udowych i podkolanowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik 0,018” zabiegowy | 10 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018” i introduktorem 4F, o średnicach balonów 4 - 7 mm i długości zestawu dostarczającego 90 - 135 cm | 10 szt. |
| 3. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018”, od 30 do 200 mm, długość zestawu wprowadzającego 90-135 cm. | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-38 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 39. Pakiet do angioplastyki zmian w obrębie tętnic podudzia

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki specjalistyczny do udrażniania tętnic podudzi średnicy 0,014'' | 50 szt. |
| 2. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA tętnic poniżej kolana na prowadniku 0,014” | 50 szt. |
| 3. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA tętnic podudzi na prowadniku 0,018'' | 50 szt. |
| 4. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym na prowadniku 0,018” | 20 szt. |
| 5. | Stenty obwodowe z systemem wprowadzającym na prowadniku 0,014” uwalniające lek antyproliferacyjny do zabiegów BTK | 20 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-39 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 40. Prowadniki zabiegowe średnicy 0,018'' do angioplastyki tętnic podudzia

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki zabiegowe średnicy 0,018'' do angioplastyki tętnic podudzia | 50 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-40 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 41. Cewnik balonowy do PTA tnący

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balony do PTA tnący | 5 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-41 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 42. Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA wysokociśnieniowe | 20 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-42 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 43. Długie introduktory zbrojone

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introduktory zbrojone długości 45 cm. | 25 szt. |
| 2. | Introduktory zbrojone długości 90 cm. | 25 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-43 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 44. Mikrosfery embolizacyjne

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikrosfery embolizacyjne /fiol. 25 mg/ | 50 fiolek |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-44 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 fiolkę.

Zadanie nr 45. Spirale embolizacyjne obwodowe

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spirale embolizacyjne obwodowe pokryte włoskami | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-45 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 46. Pakiet do embolizacji obwodowej i chemoembolizacji

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik prowadzący dla mikrocewnika oraz do selektywnej diagnostyki | 15 szt. |
| 2. | Mikrocewnik selektywny infuzyjny do embolizacji obwodowej | 15 szt. |
| 3. | Mikroprowadnik | 15 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-46 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 47. Zestaw do stentowania tętnic szyjnych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej do pre i post dilatacji. | 20 szt. |
| 2. | Stent samorozprężalny szyjny | 20 szt. |
| 3. | System neuroprotekcji dystalnej | 20 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-47 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 48. Zestaw do TIPSS

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła współosiowa w osłonce 5F | 5 zestawów |
| 2. | Koszulka dostawcza profilowana 10F zastawką hemostatyczną i markerami na odcinku dystalnym. |  |
| 3. | Prowadnik Amplatz Stiff. |  |
| 4. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy. |  |
| 5. | Cewnik diagnostyczny z końcówką cieniującą. |  |
| 6 | Cewnik diagnostyczny kalibrowany typu Pigtail. |  |
| 7 | 14G/51cm kaniula z cewnikiem wprowadzającym 10F. |  |
| 8 | Hydrofilny prowadnik z miękkim końcem. |  |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-48 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 49. Stenty pokrywane do zabiegów TIPSS

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stant pokrywany przeznaczony do zabiegów TIPSS | 5 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-49 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 50. Łącznik do podawania dożylnego do systemu infuzyjnego

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik do podawania dożylnego do systemu infuzyjnego. Dedykowany do MR | 350 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-50 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 51. Elektrody do EKG do MR

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do EKG do MR | 900 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-51 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.