Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest:

„Roboty budowlane w zakresie prac konserwacyjno-naprawczych oraz remontowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Szczecinie.”

  - Cel zamówienia:

Możliwość wykonania drobnych prac budowlanych i bieżących remontów nie wymagających uzyskania pozwolenia na roboty budowlane, w szczególności prac których konieczność wykonania wystąpiła w wyniku nieprzewidzianych okoliczności. Przedmiot zamówienia dotyczy wszystkich  obiektów znajdujących się na terenie SPWSZ:

  - Miejsce, adres wykonania zamówienia:

-przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie,

-przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie,

-przy ul. Broniewskiego 7 w Szczecinie,

-przy ul. Broniewskiego 12 w Szczecinie,

-przy ul. Broniewskiego 22 w Szczecinie,

Zestawienie obiektów S.P.W.S.Z. w Szczecinie

| L.P. | Obiekty SPWSZ | pow. u. m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budynek A – oddziały szpitalne | 5 039,00 |
| 2. | Budynek AG – Agregatorownia | 35,89 |
| 3. | Budynek B – oddziały szpitalne | 4 298,00 |
| 4. | Budynek C – Ośrodek Diagnostyki Medycznej | 1 518,00 |
| 5. | Budynek D – oddziały szpitalne ( chirurgia) | 2 878,00 |
| 6. | Budynek E – Poradnie Specjalistyczne | 780,00 |
| 7. | Budynek F – Zakład Anatomii | 293,00 |
| 8. | Budynek G – oddziały szpitalne Dializy | 2 657,00 |
| 9. | Budynek H –Laboratorium Centralne | 466,00 |
| 10. | Budynek HP – Administracja, Poradnie, ul. Broniewskiego 2 | 2 350,00 |
| 11. | Budynek I – Laboratorium Bakteriologiczne | 1 401,00 |
| 12. | Budynek J - oddziały szpitalne (zakaźny) | 1 453,00 |
| 13. | Budynek K – (budynek do rozbiórki) | 724,00 |
| 14. | Budynek L – oddziały szpitalne | 2 688,00 |
| 15. | Budynek M – Centrum Zabiegowe | 7 565,25 |
| 16. | Budynek MG1 – Archiwum - (wiata za budynkiem A) | 279,00 |
| 17. | Budynek MG2 – Magazyn odpadów med. | 285,00 |
| 18. | Budynek MG3 – Magazyn Główny, , Techniczny | 328,00 |
| 19. | Budynek N – Sterylizacja | 187,00 |
| 20. | Budynek NN – PNNI, ul. Broniewskiego 12 | 191,00 |
| 21. | Budynek O – Kuchnia Centralna | 1 589,00 |
| 22. | Budynek OŚ – Oczyszczalnia ścieków | 12,00 |
| 23. | Budynek P – Apteka. Magazyny | 1 121,24 |
| 24. | Budynek PR1 – Portiernia, Rejestracja | 129,00 |
| 25. | Budynek PR2 – Portiernia przy ul. Broniewskiego, Magazyn | 67,00 |
| 26. | Budynek R – ( węzeł cieplny) | 280,00 |
| 27. | Budynek RD – Rehabilitacja Dzienna, ul. Broniewskiego 22 | 1 212,00 |
| 28. | Budynek S1 – Warsztaty | 210,00 |
| 29. | Budynek S2 – Garaże | 193,00 |
| 30. | Budynek T1, – Trafostacja Apteka | 64,00 |
| 31. | Budynek T2 – Trafostacja Interna | 180,00 |
| 32. | Budynek T3 – Trafostacja Szpital | 80,00 |
| 33. | Budynek TS – Tlenownia | 54,00 |
| 34. | Budynek U1 – ( hydrofornia) | 120,00 |
| 35. | Budynek U2 – ( hydrofornia ppoż.) | 74,00 |
| 36. | Budynek W – Dział Techniczny, Gospodarczy | 728,00 |
| 37. | Budynek X – (budynek mieszkalny) Broniewskiego 7 | 110,00 |
| 38. | Budynek Y – (dawna Spalarnia budynek do rozbiórki) | 113,00 |
| 39. | Budynek Z – dawna Administracja, budynek do rozbiórki | 1 108,00 |
|  | Razem pow. użytkowa | 42 860,38 |

  - CPV :

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe

- Okoliczności udzielenia zamówienia:

  - Wykonanie drobnych prac budowlanych w zakresie bieżących remontów oraz prac konserwacyjno-naprawczych w szczególności prac wynikłych na skutek wystąpienia poniższych okoliczności;

a)   zmiany wyposażenia,

b)   zmiany funkcji pomieszczeń,

c)   zmiany aranżacji pomieszczeń,

d)   zmiany organizacyjne szpitala np. przeniesienie jednostek,

- zaleceń pokontrolnych,

- awarii,

- konieczności wykonania bieżącej konserwacji,

- nagłego pogorszenia się stanu technicznego elementu lub części obiektu,

- innych nieprzewidzianych okoliczności,

- Zakres usług:.

  - Prace konserwacyjno-naprawcze oraz remontowe;

- Roboty demontażowe;

- Rozbiórka ścian działowych z płyt g-k, lub murowanych z cegieł ceramicznych, bloczków,

- Wykucie bruzd, wnęk lub otworów w ścianach murowanych z cegieł ceramicznych

- Skucie- odbicie tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych,

- Skucie posadzek cementowych, lastrykowych,

- Skucie okładzin ścian z płytek ceramicznych wraz z zaprawą,

- Skucie wierzchnich warstw wykończeniowych posadzek z płytek terakotowych, gresowych,

- Zerwanie wraz z klejem wykładzin podłogowych PCV,

- Demontaż armatury łazienkowej (umywalki, miski ustępowe, brodziki, baterie),

- Demontaż osprzętu elektrycznego ( gniazda, włączniki),

- Wykucie z muru ościeżnic lub krat stalowych

- Demontaż istniejących podsufitek z desek otynkowanych

- Zdzieranie tapet ze ścian i stropów,

- Remont lub wymiana fragmentów posadzek, w szczególności:

- Wymiana, uzupełnienie lub ułożenie nowych wierzchnich warstw posadzkowych z płytek terakotowych, gresowych, łomu marmurowego i innych,

- Wymiana, uzupełnienie lub ułożenie nowych  posadzek z wykładzin PCV i innych,

- Wymiana, uzupełnienie, naprawa lub wykonanie nowych posadzek i cokołów cementowych, lastrykowych, na bazie żywic i innych ,

- Wymiana, uzupełnienie, naprawa lub wykonanie nowych posadzek z desek drewnianych lub z płyt drewnopochodnych i innych np. cementowo-włóknistych,

- Tynki i okładziny ścian, w szczególności:

- Wymiana odspojonych lub uszkodzonych oraz uzupełnienie fragmentów tynków wewnętrznych na ścianach,

- Wymiana odspojonych lub wykonanie nowych okładzin ścian z płytek glazurowanych lub innych, wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- wykonanie obudów i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie lub plackach,

- wymiana   odspojonych  lub uzupełnienie brakujących fragmentów tynków zewnętrznych,

- Szpachlowanie, przecieranie lub wykonanie gładzi na tynkach sufitów,

- naprawa ubytków cokołów i opasek zewnętrznych oraz brakujących fragmentów odspojonych okładzin lub wypraw elewacyjnych,

- Tynki i okładziny stropów, w szczególności:

  - Wymiana odspojonych lub uzupełnienie brakujących fragmentów tynków na stropach,

  - Wymiana lub wykonanie nowych okładzin stropów lub obudów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach,

- Szpachlowanie, przecieranie lub wykonanie gładzi na tynkach sufitów,

- Prace murarskie, w szczególności:

- zamurowanie bruzd, przekuć, przebić, otworów oraz wypełnienie ubytków w murze, ścianach lub stropach cegłą ceramiczną lub bloczkami,

- murowanie ścianek działowych z cegły lub bloczków,

- murowanie, przemurowanie ogrodzeń z cegły pełnej, bloczków i innych elementów ceramicznych i betonowych,

- Brukarskie, w tym w szczególności:

- Naprawa, uzupełnienie lub wymiana fragmentów chodników z płyt lub kostki betonowej,

- Prace malarskie, w tym w szczególności:

- gruntowanie ścian i sufitów,

- malowanie  farbą  emulsyjną, akrylową lub lateksową ścian i sufitów,

- malowanie farbą olejną ścian lub innych elementów,

- malowanie farbą olejną cokołów, rur, grzejników, ślusarki,

- malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i okiennej,

- malowanie farbą olejną, akrylową i lateksową wyposażenia np. meble, biurka, stoły,

okna i drzwi (z wyjątkiem malowania proszkowego),

- malowanie farbą podkładową, antykorozyjną oraz nawierzchniową krat, grzejników,

balustrad itp.,

- Prace stolarskie;

- dopasowanie skrzydeł drzwiowych,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonanie zabudów i ścianek z płyt drewnopochodnych,

- naprawa stolarki drzwiowej i okiennej,

- wymiana okuć drzwiowych i okiennych,

- wymiana okien drewnianych na PCV,

- Roboty dekarskie;

- wymiana lub ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej;

- wymiana lub wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- wymiana orynnowania z blachy ocynkowanej ( rury spustowe, rynny, kosze, leje, kolana),

- Roboty sanitarne;

- wymiana podejść dopływowych wod-kan.

- wymiana elementów wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych

- wymiana uszkodzonych baterii umywalkowych, prysznicowych

- wymiana uszkodzonych umywalek, ustępów, kabin prysznicowych

- wymiana uszkodzonych zaworów, grzejników, kratek wentylacyjnych

k)   Roboty elektryczne;

- wymiana przewodów (kabli) lub ułożenie nowych,

- wymiana gniazd wtykowych,

- wymiana opraw oświetleniowych lub montaż nowych,

l) Wywóz i utylizacja ziemi i gruzu

- Warunki realizacji zamówienia.

  - Prace stanowiące przedmiot zamówienia  powinny być  wykonywane bez  wyłączania obiektów i budynków z bieżącej eksploatacji. W przypadkach uzasadnionych wynikających z zakresu bądź rodzaju robót, ich realizację należy wykonywać w uzgodnieniu z użytkownikiem,  zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wyłączenia  poszczególnych pomieszczeń lub zespołów pomieszczeń z eksploatacji na czas wykonania tych prac.

  - Wykonawca   zobowiązany  jest  usuwać  z  terenu  siedziby   SPWSZ  wszystkie  odpady, które powstaną w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy  przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

  - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć  środki  transportowe oraz  sprzęt w ilości i  rodzaju  niezbędnym dla należytej realizacji zamówienia.

  - Wykonawca zaopatrzy pracowników w identyfikatory, oraz w jednakowe rozpoznawalne ubiory, oraz utrzyma odzież roboczą w należytej czystości zapewniającej poziom higieny  wymaganej w szpitalu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania podwykonawców tyko za zgodą

Zamawiającego.

  - Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

  - Wykonanie przedmiotowych prac będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie podpisanego przez obydwie strony protokołu uzgodnień/wprowadzenia z określeniem zakresu prac i terminu ich wykonania.

- Realizacja prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady udostępnienia pomieszczeń oraz sposób prowadzenia prac z użytkownikiem.

  - W przypadku, gdy realizacja prac wymaga wykonania robót które mogą powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego, a nie  wchodzą  one w  zakres  przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zabezpieczające i podjąć działania likwidujące powyższe zagrożenie.

  - W przypadku,  gdy  likwidacja  awarii mogącej powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego powoduje konieczność dokonania zakupu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich zakupu w celu wykonania  prac zabezpieczających awarię  do  czasu  przystąpienia  do  prac  naprawczych.

- Termin realizacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w terminie określonym w protokole  uzgodnień/ wprowadzenia wykonania prac.

  - Wszystkie  prace  powinny  być wykonane w terminowo. W przypadku prac, których wykonanie nie będzie możliwe w terminie określonym w protokole, zmiana terminu realizacji może  nastąpić  po  uzyskaniu  zgody  przez  Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby.

  - W ramach awarii stwarzającej zagrożenie życia lub zdrowia osób albo mienia  Zamawiającego, obowiązkiem   Wykonawcy   jest    rozpoznanie    rodzaju    i    przyczyny    zagrożenia oraz natychmiastowe podjęcie czynności związanych z likwidacją lub zabezpieczeniem  awarii  do czasu rozpoczęcia czynności naprawczych.

- Materiały.

  - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca   zobowiązany   jest   używać   do   realizacji   przedmiotu   zamówienia  wyłącznie  materiały   dopuszczone   do   obrotu  i   stosowania   w   budownictwie,  posiadające  wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne itd.

- Sprzęt.

  - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt  niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca uwzględni w ofercie specjalistyczny sprzęt np. podnośnik samochodowy, rusztowanie itp. niezbędny do robót na wysokości na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zasady wynagradzania i rozliczeń.

  - Wysokość wynagrodzenia będzie określona na podstawie sprawdzonego i zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o podaną w ofercie poniżej wymienioną stawkę cenotwórczą oraz wymienione w pkt. b ogólnodostępną publikację z informacją o cenach czynników produkcji:

  - Określone w ofercie wykonawcy;

    - koszt jednej roboczogodziny ( zryczałtowany)  uwzględniający koszty pośredni i zysk (R),

  - wynikające z ogólnodostępnych aktualnych publikacjach, informatorach cen krajowych   SEKOCENBUD

    - ceny sprzętu – średnie ceny krajowe,

    - ceny materiałów – średnie ceny krajowe

  - Kosztorys powykonawczy będzie opracowany na podstawie zatwierdzonego przez pracownika Działu  Technicznego  SPWSZ  obmiaru robót, który określa szczegółowo zakres wykonanych prac.

  - Zamawiający   dokona   zapłaty   za wykonane prace na podstawie prawidłowo wystawionej i złożonej w siedzibie Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

  - Podstawą wystawienia faktury VAT będzie sporządzony i podpisany przez obydwie ze stron protokół odbioru prac.

  - Zamawiający może pokryć koszt wykonania w/w usług do wysokości 840 659 zł brutto rocznie.

  - Zamawiający dokona zapłaty w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usług.