Załącznik nr 1 do SIWZ – poprawiony II

Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą: „Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z budową łącznika komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Dokumentacja wykonywana jest w ramach projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”

DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej:

„Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z budową łącznika komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu  w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

Przewidywana lokalizacja projektowanego budynku na załączonej do SIWZ mapce sytuacyjnej.

CPV 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego

CPV 71.24.80.00-8 – Nadzór nad robotami budowlanymi

1. Wykonanie przedmiotowej dokumentacji technicznej ma obejmować:

1.1. Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zadania.

1.2. Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:

    - projekt budowlany (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

- projekty wykonawcze (4egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

    - przedmiar robót (4egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i ath),

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

1.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (4egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

1.4. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (2egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF).

1.5. Uruchomienie trybu administracyjnego i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.6. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację.

Wykonawca przekaże protokolarnie zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie (zał. nr 5 do SIWZ) wraz z oryginałami dokumentów, wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ad.1.1.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zadania

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zadania. Przed opracowaniem koncepcji wykonawca winien wykonać inwentaryzację terenu i przyległych obiektów, w zakresie niezbędnym do projektowania.

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania i dokonywania ewentualnych korekt koncepcji, przed jej ostatecznym zatwierdzeniem przez zamawiającego (Zarząd Szpitala).

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy wykonać inwentaryzację (z wyłączeniem sieci i przyłączy) i koncepcję (zawierającą w szczególności: rzuty wszystkich kondygnacji wraz z zestawieniem pomieszczeń, usytuowanie budynku w terenie).

Zamawiający w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania protokołu przekazania koncepcji dokona ewentualnych zmian i przedstawi Wykonawcy swoje uwagi na piśmie.

Wykonawca zobowiązany jest nanieść uwagi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

Ad.1.2.

Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany - wykonany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, Nr 81, poz. 462). Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany winien zawierać wszystkie niezbędne opracowania branżowe oraz komplet uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty wykonawcze stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego, zawierają szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), o stopniu dokładności niezbędnym dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ad. 1.3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Ad.1.4.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389).

W opracowaniu  należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji (w tym roboty rozbiórkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe, a także ewentualne odwodnienie wykopów czy wymianę gruntu).

Kosztorys inwestorski obejmować winien także technologię medyczną z elementami wyposażenia.

Kosztorys inwestorski winien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów zadania.

2. Określenie szczegółowe

2.1. Przedmiotowa dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych.  Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja techniczna stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 PZP,  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012, Nr 123, poz. 739 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

2.2. Wytyczne projektowe

Projektowany budynek znajdować się będzie na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, na działce nr 3/38 obręb 2036 Pogodno. Nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 1035.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego oraz poradni specjalistycznych.

Planowane funkcje w nowym budynku należy zaprojektować na podstawie ogólnych wytycznych użytkowników - ordynatorów oddziałów oraz obowiązujących przepisów. Należy również zaprojektować wszystkie pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów i poradni miedzy innymi pomieszczenia szatni dla personelu i pacjentów, pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

Według szacunku Zamawiającego powierzchnia budynku wyniesie około 3 500m2.

- budowę łącznika komunikacyjnego

Łącznik ma za zadanie zapewnić komunikację nowego budynku z budynkami „L” i „M”.

- zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu winno obejmować m.in. dojścia, dojazdy, parkingi, szatę roślinną i małą architekturę.

Na załączonej do SIWZ mapce sytuacyjnej zaznaczono granice terenu, dla którego należy wykonać projekt zagospodarowania

d. instalacje zewnętrzne ( woda, gazy medyczne, elektroenergetyczne, cieplna do ogrzewania i ciepła technologicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu).

Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne opracowania, w tym projekt technologii medycznej i wyposażenia.

Część sprzętu medycznego i wyposażenia zostanie przeniesiona z istniejących oddziałów. Należy uwzględnić zastosowanie i podłączenie tych urządzeń i wyposażenia.

Zakres budowy obejmuje m. in.:

- wyposażenie we wszystkie media i instalacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów, w tym m. in.:

- instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne (w tym: oświetleniowa, ewakuacyjna, zasilanie rezerwowe, instalacja przyzywowa, zasilanie aparatury medycznej, odgromowa, wyrównawcza, telefoniczna, telewizyjna, strukturalna),

- instalacja wod-kan, w tym instalacja wody do dializy

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacja gazów medycznych,

- instalacja c.o.,

- instalacja strukturalna,

- instalacja domofonowa

- instalacja kontroli dostępu

- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami ).

- wymiana płotu od strony ulicy Broniewskiego

Na załączonej do SIWZ mapce sytuacyjnej zaznaczono planowaną lokalizacje budynku.

2.3. Do wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej należy m.in.:

- Wykonanie inwentaryzacji terenu i przyległych obiektów, sieci i przyłączy w zakresie niezbędnym do projektowania.

- Wykonanie aktualnego wtórnika wraz z wykazem badania stanu władania działkami w granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją. Wtórnik mapy zasadniczej należy ponadto wykonać w wersji elektronicznej – format PDF -2egz.,

- Występowanie w imieniu zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii,  pozwoleń i decyzji, w tym zgody konserwatora zabytków, zgody na ewentualną wycinkę drzew, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badań gruntowo-wodnych),

- Uzgadnianie z zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych,

- Rozwiązanie projektowe i kosztowe kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym oraz innymi przeszkodami,

- Opracowanie operatów ochrony środowiska, w przypadku gdy ich opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację. Zamawiający planuje realizację robót budowlanych w terminie 42 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę do zakończenia realizacji robót budowlanych. Rady budowy będą odbywać się raz w tygodniu przez cały okres trwania robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki do dokładnego opisu przedmiotu zamówienia:

- Wytyczne użytkowników (załącznik nr 1B do SIWZ)

- Mapka sytuacyjna – zakres opracowania (załącznik nr 1A do SIWZ)