- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są usługi sterylizacji wysokotemperaturowej wraz z transportem narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej.

- Wykaz narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej objętych usługą sterylizacji oraz rodzaj sterylizacji będzie określony załącznikiem 1.1 do SIWZ.

- I OPIS

1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa sterylizacji wysokotemperaturowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do walidacji i monitorowania procesu sterylizacji zgodnie z odpowiednimi normami: PN-EN-554, PN-EN-556-1, PN-EN-556-2 oraz do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających walidację procesów sterylizacji zgodnie z odpowiednimi normami oraz do umożliwienia wglądu pełnej dokumentacji procesowej dotyczącej sterylizacji materiałów Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy i zgodny z wymogami epidemiologicznymi proces sterylizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki transportowe w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji pojemników transportowych, w których przewożone będą materiały do i po sterylizacji.

- Prowadzenie dokumentacji zdawczo odbiorczej przewożonego materiału do i po sterylizacji będzie odbywało się wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiór i przekazanie materiału do i ze sterylizacji będzie następowało w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez strony miejscu i terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego środka transportu zgodnego z wymogami epidemiologicznymi, gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi, przeznaczonego do przewozu materiału do i po sterylizacji.

- Materiały do i po sterylizacji transportowane będą w specjalnych pojemnikach transportowych.

- Umieszczenie pojemników transportowych na wózkach transportowych i załadunek wózków do samochodów przeprowadzane będzie przez Wykonawcę.

- Wykonawca zagwarantuje mycie i dezynfekcję środków transportu.

- II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

- Usługa sterylizacji powinna obejmować:

  - Odbiór narzędzi i sprzętu po wstępnej dezynfekcji. Dreny do ssaka i rury do respiratora oddawane będą bez wstępnej dezynfekcji, pakowane w dwa worki. Na protokole zdawczo-odbiorczym będzie zaznaczone materiał bez wstępnej dezynfekcji.

  - Bielizna po procesie prania i dezynfekcji od Zamawiającego.

  - Przygotowanie narzędzi i sprzętu do sterylizacji (mycie, dezynfekcja, przegląd techniczny i pielęgnacja narzędzi).

  - Kompletowanie zestawów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - Pakowanie i znakowanie pakietów w celu pełnej identyfikacji.

  - Sterylizację.

  - Transport materiału sterylnego do Zamawiającego.

- Bielizna poddawana sterylizacji będzie pakowana przez Wykonawcę w papier krepowany / opakowanie folia-papier.

- Narzędzia poddane sterylizacji parowej będą pakowane w opakowania folia-papier lub papier krepowany Wykonawcy.

- Materiały pakowane będą w pakiety w ilościach uwarunkowanych potrzebami poszczególnych komórek Zamawiającego, zestawy w kontenery przekazane przez Zamawiającego.

- Sprzęt przekazany przez Zamawiającego do Wykonawcy  poddany będzie obróbce technicznej zgodnie z odpowiednimi normami polskimi, ustaleniami europejskimi, podjętymi ustaleniami oraz przekazanymi przez Zamawiającego przed rozpoczęciem współpracy wytycznymi producenta, dotyczącymi sposobu obróbki technologicznej przekazywanego sprzętu i materiałów medycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić po sterylizacji etykietę zawierającą następujące dane: nazwę klienta, nazwę pakietu, datę sterylizacji, termin ważności, unikalny nr identyfikacyjny, kod kreskowy pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

- Odbiór i przekazanie materiałów do i ze sterylizacji odbywać się będzie na podstawie protokołów wydania / przyjęcia – stanowiącego załącznik nr 4 do umowy i przekazania / przyjęcia – stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

- Transport do świadczenia usług sterylizacji zapewnia Wykonawca. Szczelność  kuwet i szaf transportowych musi być dostosowana do stopnia czystości dróg transportowych. Ilość  i rodzaj sprzętu do transportu powinna odpowiadać liczbie komórek oraz ilości i rodzajowi materiału do sterylizacji.

- Transport materiałów przed i po sterylizacji odbywać się będzie w pojemnikach transportowych odpowiadających wymaganiom epidemiologicznym. Wykonawca zobowiązuje się myć i dezynfekować  kuwety i szafy transportowe, oraz przeprowadzać dezynfekcję pojazdu transportowego.

- Zamawiający przekaże materiał do sterylizacji we wcześniej dostarczonych przez Wykonawcę  pojemnikach transportowych wraz z protokołem przekazania / przyjęcia zawierające informacje dotyczące zawartości danego pojemnika. Na protokole umieszczona będzie część etykiety samoprzylepnej z kodem kreskowym materiału, lub w przypadku nowo przekazywanego materiału, który nie posiada jeszcze etykiety, wpisana będzie nazwa  i ilość sprzętu na protokole.

- Po procesie sterylizacji materiał dostarczany będzie przez Wykonawcę  do Zamawiającego z etykietą samoprzylepną trójdzielną, na której znajdować się będą informacje dla Zamawiającego takie jak: nazwa klienta, nazwa pakietu, data sterylizacji, data ważności, unikalny nr identyfikacyjny. W związku  z tym, część etykiet zawierających kod kreskowy i unikalny nr identyfikacyjny wróci do Wykonawcy (na protokole) w momencie ponownego przekazania materiału do sterylizacji.

- W przypadku sprzętu w dużym stopniu narażonego na uszkodzenia( np. światłowody, optyki)  przed przystąpieniem do współpracy  Zamawiający przekaże komisyjnie Wykonawcy    materiał do pierwszej obróbki  wraz z opisem wyjściowego stanu technicznego  na protokole podpisanym przez obie strony.  .

- III PROCEDURA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU U ZAMAWIAJĄCEGO PRZED PRZEKAZANIEM

- DO WYKONAWCY.

- Zamawiający    poddaje procesowi dezynfekcji wstępnej sprzęt medyczny bezpośrednio po użyciu , zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce zasadami sanitarno – epidemiologicznymi.

- Zamawiający przekazuje bieliznę do Wykonawcy  po procesie prania i dezynfekcji.

- Zamawiający przekazuje sprzęt medyczny do Wykonawcy   we wcześniej dostarczonych kuwetach transportowych, umieszczając w kieszeni kuwety protokół przekazania / przyjęcia zawierający informację, dotyczącą zawartości danej kuwety. Na protokole należy umieścić część etykiety samoprzylepnej z kodem kreskowym materiału, lub w przypadku nowo przekazywanego sprzętu, który nie posiada jeszcze etykiety, należy wpisać nazwę i ilość sprzętu na dokumencie.

- Tak przygotowany materiał  przez Zamawiającego wraz z dokumentem (protokół przekazania / przyjęcia) należy przekazać pracownikowi Wykonawcy.

- Przekazany sprzęt poddany będzie obróbce technologicznej  u Wykonawcy zgodnie z podjętymi ustaleniami, oraz przekazanymi przed rozpoczęciem współpracy instrukcjami i wytycznymi.

- Po procesie sterylizacji sprzęt medyczny będzie dostarczany przez Wykonawcę do Zamawiającego  z etykietą samoprzylepną trójdzielną, na której znajdować się będą informacje dla Zamawiającego takie jak:

  - Nazwa sprzętu medycznego.

  - Nr jednostki ( unikalny, identyfikujący proces obróbki technologicznej danego sprzętu).

  - Nazwa Klienta / Oddziału.

  - Data produkcji.

  - Data ważności.

  - Pozostałe informacje zawarte na etykiecie są istotne ze względu na identyfikowalność sprzętu medycznego Wykonawcy, np. kod kreskowy, unikalny nr identyfikacyjny.

- W związku z powyższym, część etykiety zawierająca kod kreskowy i unikalny nr identyfikacyjny, musi wrócić do Wykonawcy w momencie przekazania sprzętu przez Zamawiającego  do ponownej obróbki technologicznej.