Załącznik nr 1.3 do SIWZ do zadania nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Poz. 1 Kozetka lekarska - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wyrób nowy |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo |  |
|  | Manualna regulacja kąta nachylenia podgłówka w zakresie od -30° do +40° ±5° |  |
|  | Długość 1850 mm± 10mm |  |
|  | Szerokość leża 550 mm ± 10mm |  |
|  | Wysokość leża 550 mm ± 10 mm |  |
|  | Uchwyt na rolkę podkładu papierowego |  |
|  | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
|  | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |

Poz. 2   Fotel do pobierania krwi  - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyrób nowy rok produkcji |  |
| 2. | Stelaż fotela pokryty lakierem proszkowym |  |
| 3. | Siedzisko, oparcie pleców oraz dwa podłokietniki pokryte materiałem zmywalnym |  |
| 4. | Regulacja wysokości podłokietników od 0 do 20 cm |  |
| 5. | Regulacja kąta podłokietników w poziomie 180º |  |
| 6. | Wymiar podłokietników 400 x 150 mm |  |
| 7. | Wymiary fotela: Całkowita szerokość 800 +/- 50 mm Całkowita wysokość 950 +/- 20 mm Całkowita głębokość 800 +/- 20 mm Szerokość siedziska 450 +/- 20 mm |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg |  |
| 9. | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta- dotyczy stelaża oraz tapicerki |  |
| 10. | Powierzchnie fotela odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
| 11. | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |
| 12. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |

Dotyczy zadania nr 2

| Wymagania dotyczące serwisu i przeglądów gwarancyjnych | Minimum | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) |
| --- | --- | --- |
| Liczba przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji, bezpłatnych | 1 przegląd okresowy na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancji (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |
| Koszty części zużywalnych | W ramach gwarancji pokrywa wykonawca |  |
| Okres gwarancyjny liczony od | Przekazania wyrobu i przyjęcia przez użytkownika (protokół zdawczo odbiorczy) |  |
| Czas usunięcia awarii liczony od momentu zgłoszenia | 3 dni |  |
| Urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach | W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  |
| Wymiana elementu na nowy | W przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym |  |
| Możliwość zgłoszeń awarii sprzętu | 24h/dobę, 365 dni / rok |  |
| Autoryzowany punkt serwisowy | Podać jaki |  |
| Gwarancja produkcji i dostępu części zamiennych przez okres minimum | 5 lat |  |
| Koszt obsługi serwisowej | W okresie gwarancji na koszt Wykonawcy |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.