Załącznik nr 1B do SIWZ

Depozyt wyrobów medycznych do przetargu nieograniczonego znak NZ/220/113/2015

Zestawy    do    embolizacji    tętniaków    naczyń    wewnątrzczaszkowych,  cewniki diagnostyczne  (CPV: 33.19.00.00-8; 33.14.12.00-2)

| L.p. | Nazwa wyrobu | Opis wyrobu w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Środek do embollizacji naczyniaków: dwa rodzaje lepkości 18cP i 12cP; dwa rodzaje przejrzystości dla 18cP - standardowa i o 30% mniejsza nieprzepuszczalność dla promieniowania. | 2 sztuki |
| 2 | Cewniki diagnostyczne zbrojone do zabiegów obwodowych, krzywizna Vertebral. | 10 sztuk |
| 3 | Zestawy do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych. |  |
| a) | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych | 2 sztuki |
| b) | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie | 40 sztuk |
| c) | Mikroprowadnik hybrydowy | 15 sztuk |
| d) | Mikrocewnik prowadzący | 10 sztuk |
| e) | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka | 10 sztuk |
| f) | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką | 5 sztuk |