Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Materiał   hydroksyapatytowy  do  wypełniania  implantów  kręgosłupa  w  postaci granulatu (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał hydroksyapatytowy do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu* | 40 sztuk |

* Zamawiający dopuszcza modyfikację nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.1 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2

Materiał   hydroksyapatytowy  do  wypełniania  implantów  kręgosłupa  w  postaci pasty

(CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał hydroksyapatytowy do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty* | 80 sztuk |

* Zamawiający dopuszcza modyfikację nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.2 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 3

Zestaw  do  stabilizacji  kręgosłupa  piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych | 70 zestawów |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.3 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 4

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych* | 80 zestawów |

* Zamawiający jest w posiadaniu systemu do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną

i generatorem do termolezji:

System – typ: Stealth Stadion Treon

Rama: Leksell Stereotactic System

Generator: Leksell Neuro Generator

i wymaga, aby zaoferowane implanty były kompatybilne z w/w sprzętem

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.4 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 5

Zestaw koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału | 30 zestawów |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.5 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 6

Zestaw   do   przedniej   stabilizacji   kręgosłupa   szyjnego  (1  płytka + 4 śruby)

(CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby) | 20 zestawów |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.6 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 7

Zestaw transpedikularny do korekty kręgozmyku (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw transpedikularny do korekty kręgozmyku | 25 zestawów |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.7 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 8

Zaciski tętniakowe, implant opony twardej. (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu | 15 sztuk |
| 2 | Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu | 15 sztuk |
| 3 | Implant opony twardej* | 20 opakowań |

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru asortymentu w zależności od potrzeb Szpitala

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.8 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 9

Materiały jednorazowe do neuronawigacji (CPV 33100000-1)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker pasywny do neuronawigacji a’ 5x12 sztuk | 7 opakowań |
| 2 | Znacznik rejestracyjny a’ 100 sztuk | 1 opakowanie |
| 3 | Igła biopsyjna pasywna z blokadą głębokości i przymiarem | 30 sztuk |
| 4 | Prowadnik igły NAVIGUS pasywny, zewnętrzny | 30 sztuk |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.9 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 10

Dekompresor (CPV 33100000-1)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dekompresor | 30 sztuk |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.10 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 11

Marker skórny sterylny z linijką (CPV 33100000-1)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker skórny sterylny z linijką | 300 sztuk |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.11 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 12

Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego | 20 zestawów |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.12 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 13

Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jedno i wielopoziomowej

(CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jednopoziomowej* | 12 zestawów |
| 2 | Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej wielopoziomowej* | 12 zestawów |

* Zamawiający jest w posiadaniu systemu do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji:

System – typ: Stealth Stadion Treon

Rama: Leksell Stereotactic System

Generator: Leksell Neuro Generator

i wymaga, aby zaoferowany zestaw implantów i narzędzi  był kompatybilny z w/w sprzętem

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.13 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 14

Proteza kości czaszki (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteza kości czaszki* | 15 sztuk |

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru asortymentu w zależności od potrzeb Szpitala

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.14 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 15

Zestaw mikropłytek do twarzoczaszki (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw mikropłytek do twarzoczaszki | 10 zestawów |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.15 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 16

Zestaw klatek lędźwiowych typu TLIF (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw klatek lędźwiowych typu TLIF | 30 zestawów |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.16 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 17

Forma do kranioplastyki wraz z cementem do odtworzenia ubytku (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Forma do precyzyjnego odtwarzania dużych i trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki: forma mniejsza – do 60cm³ | 6 sztuk |
| 2 | Forma do precyzyjnego odtwarzania dużych i trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki: forma mniejsza – powyżej 60cm³ | 6 sztuk |
| 3 | Cement do kranioplastyki. | 16 sztuk |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.17 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 18

Sonda pedikularna (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną. | 4 sztuki |
| 2 | Zgłębnik kanałowany z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną. | 2 sztuki |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.18 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 19

Zestaw do stabilizacji przedniej zęba obrotnika (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji przedniej zęba obrotnika | 4 zestawy |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.19 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 20.

Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego | 3 sztuki |

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.20 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.