Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Worki sanitarne (CPV: 44.17.40.00-0)

| L. p | Opis przedmiotu dostawy | J.m. | Ilość w skali 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Worek foliowy 26x35cm, bezbarwny, z podwójnym spawem, o grubości folii 70 mikronów, bez etykiety, bez taśmy do wiązania | szt. | 1410 |
|  | Worek foliowy 30x40cm, bezbarwny, z podwójnym spawem, o grubości folii 70 mikronów, bez etykiety, bez taśmy do wiązania | szt. | 1200 |
|  | Worek foliowy 40x50cm, mleczny, z zamkiem, z białą etykietą, z podwójnym spawem, o grubości folii 150 mikronów | szt. | 1450 |
|  | Worek foliowy 50x60cm, bezbarwny, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 60 mikronów | szt. | 112 300 |
|  | Worek foliowy 50x60cm, czerwony, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 60 mikronów | szt. | 119 000 |
|  | Worek foliowy 50x60cm, niebieski, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 60 mikronów | szt. | 170 000 |
|  | Worek foliowy 50x60cm, żółty, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 60 mikronów | szt. | 2 780 |
|  | Worek foliowy 70x110cm, bezbarwny, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 70 mikronów | szt. | 216 000 |
|  | Worek foliowy 70x110cm, czerwony, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 70 mikronów | szt. | 49 000 |
|  | Worek foliowy 70x110cm, niebieski, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 70 mikronów | szt. | 57 000 |
|  | Worek foliowy 70x110cm, żółty, z białą etykietą, z taśmą do wiązania, z podwójnym spawem, o grubości folii 70 mikronów | szt. | 1000 |
|  | Pokrowiec na zwłoki 90x220 cm, czarny, zamykany na suwak, z uchwytami, z białą etykietą, o grubości folii 180 mikronów, w komplecie 2 pary rękawic foliowych | szt. | 1500 |
|  | Pokrowiec na zwłoki 150x220 cm, czarny, zamykany na suwak, z uchwytami, z białą etykietą, o grubości folii 180 mikronów, w komplecie 2 pary rękawic foliowych | szt. | 120 |
|  | Worki spożywcze 14x32cm, bezbarwne, o grubości folii 40 mikronów, w opakowaniu 1000 sztuk worków | op. | 2 |
|  | Pokrowiec na łóżko 120x240cm, bezbarwny, z wszytą gumką w całym obwodzie, o grubości folii 60 mikronów | szt. | 25 500 |

Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy wykonany był z folii polietylenowej LDPE (pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 ,13, 15  wyżej opisanego przedmiotu dostawy) lub z folii HDPE (pozycja nr 14 wyżej opisanego przedmiotu dostawy) z surowca pierwotnego. Przedmiot dostawy nie może być wykonany z folii po recyklingu, której zastosowanie powoduje dyskomfort użytkownika wyrobów w postaci nieprzyjemnego zapachu. W przypadku zaoferowania przedmiotu dostawy z folii po recyklingu, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy (w każdej z powyższych pozycji z wyjątkiem pozycji nr 14) pakowany był w opakowaniach po nie więcej niż 50 sztuk

Zamawiający nie dopuszcza dostarczania przedmiotu dostawy w rolkach