Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 Zestaw obłożeń do zabiegów krótkich (do 2 godzin).

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego do zabiegów krótkich (trwających do 2 godzin) | 3 000 kompletów |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 komplet.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 2 Zestaw obłożeń do zabiegów długich (powyżej 2 godzin).

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego do zabiegów długich (trwających powyżej 2 godzin) | 2 500 kompletów |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 komplet.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 3  Serwety, maski, czepki.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji brzuszno-kroczowych | 10 kompletów |
| 2 | Zestaw do operacji kroczowych | 10 kompletów |
| 3 | Zestaw serwet do cystoskopii | 850 kompletów |
| 4 | Serweta operacyjna sterylna do angiografii udowej | 480 sztuk |
| 5 | Zestaw serwet sterylnych do operacji biodra | 20 kompletów |
| 6 | Zestaw do adenotomii | 670 kompletów |
| 7 | Zestaw do przegrody nosowej | 280 kompletów |
| 8 | Serweta turban | 720 sztuk |
| 9 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 100 cm x 150 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 2 400 sztuk |
| 10 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 45 cm x 60 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 5 700 sztuk |
| 11 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 100 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 2 900 sztuk |
| 12 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 700 sztuk |
| 13 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 4 700 sztuk |
| 14 | Serweta samoprzylepna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 40 sztuk |
| 15 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w taśmę lepną na całej długości dłuższego boku | 6 000 sztuk |
| 16 | Serweta sterylna min. trójwarstwowa o wymiarach minimum 50 cm x 60 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem minimum 6,5 x8 cm | 1 000 sztuk |
| 17 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 75 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem o wymiarach minimum 6 cm x 8 cm | 1 700 sztuk |
| 18 | Serweta sterylna o wymiarach 75 cm x 90 cm, z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu | 3 100 sztuk |
| 19 | Serweta sterylna o wymiarach 45 cm x 75 cm z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu | 2 500 sztuk |
| 20 | Pokrowiec sterylny na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min. 80 cm x 140 cm, i z dużym wywinięciem oraz założeniem ułatwiającym czyste nakrycie stolika | 1 400 sztuk |
| 21 | Sterylna kieszeń samoprzylepna, jednosekcyjna, o wymiarach 40 cm – 45 cm x 35 cm – 40 cm | 3 000 sztuk |
| 22 | Osłona sterylna na kończynę, wykonana z minimum dwuwarstwowej włókniny, o wymiarach 37cm – 75cm x 105cm – 114cm | 50 sztuk |
| 23 | Maska chirurgiczna dwu- lub trójwarstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki lub gumki, do wyboru przez Zamawiającego | 59 000 sztuk |
| 24 | Maska chirurgiczna trój- lub czterowarstwowa, nierosiejąca, z osłoną na oczy | 1 400 sztuk |
| 25 | Maska chirurgiczna z taśmami | 1 500 sztuk |
| 26 | Sterylna osłona na rękaw 50 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w elastyczny mankiet | 200 sztuk |
| 27 | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90 cm x 60 cm | 59 400 sztuk |
| 28 | Serweta sterylna, wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, bez dodatku wiskozy i celulozy, o rozmiarze całkowitym 137 cm x 137 cm, z folią operacyjną o wymiarach 8 cm x 10 cm, z dodatkową kieszenią na płyny | 60 sztuk |
| 29 | Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50 cm x 55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu | 530 sztuk |
| 30 | Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii o wymiarach 13 cm – 16 cm x 200 cm –250 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach | 1 500 sztuk |
| 31 | Ochraniacze z włókniny na buty, ściągnięte gumką, niesterylne | 3 300 par |
| 32 | Czepek z włókniny na gumkę, niesterylny, nieharmonijkowy | 28 200 sztuk |
| 33 | Czepek z włókniny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, niesterylny | 2 400 sztuk |
| 34 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną | 3 800 sztuk |
| 35 | Fartuch z włókniny, z długim rękawem, z mankietem bawełnianym lub z lekko ściągającą , nieuciskająca gumką, rozmiar L-XL, niesterylny | 8 300 sztuk |
| 36 | Sterylny, nieprzezierny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m2. U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub w papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. | 1 600 sztuk |
| 37 | Sterylny, pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m2. Z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz w rękawach chroniących operatora przed przesiąkaniem płynów. Nieprzemakalne wstawki od wewnętrznej strony fartucha , umocowane na całej powierzchni ( nie punktowo) U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub w papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. | 100 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę, komplet lub parę oraz termin dostawy.

Zadanie nr 4 Maski.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki, część twarzowa z mozliwością ukształtowania w tzw. „kaczy dziób” | 500 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy.

Zadanie nr 5 Zestaw serwet do kraniotomii.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet do kraniotomii I | 180 zestawów |
| 2 | Zestaw serwet do kraniotomii II | 100 zestawów |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy.

Zadanie nr 6 Pokrowce i osłony

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 25 cm, sterylny | 500 sztuk |
| 2 | Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 50 cm, sterylny | 1 500 sztuk |
| 3 | Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 80 cm, sterylny | 2 400 sztuk |
| 4 | Osłona sterylna na mikroskop: mocna odporna na rozerwanie sterylna foliowa osłona na mikroskop z otworem na obiektyw , który posiada możliwością dostosowywania średnicy od 48mm do 85 mm, wyposażona w trzy wyprowadzenia na podglądy oraz tasmy lepne – min 2 szt wokół osłony umożliwiające jej upięcie na mikroskopie, długość: 250 cm - 270 cm szer 110 cm – 120 cm | 320 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy.

Zadanie nr 7 Podkłady, koszule jednorazowe dla pacjenta, pościel, myjki, spodenki

diagnostyczne.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład wzmocniony, nieprzemakalny, o wymiarach minimum 175 cm x 80 cm | 1 400 sztuk |
| 2 | Prześcieradło nieprzemakalne, wzmocnione o wymiarach min. 150 cm x 200 cm, | 6 000 sztuk |
| 3 | Prześcieradło nieprzemakalne, dwuwarstwowe, wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE, o wymiarach min. 150 cm x 210 cm, | 10 000 sztuk |
| 4 | Koszula operacyjna jednorazowego użytku dla pacjenta, nieprzezierna, wykonana z tkaniny typu SMS lub równoważnej*, w rozmiarze XL oraz XXL | 1 300 sztuk |
| 5 | Pościel z włókniny, niesterylna, poszewka o wymiarach min. 90 cm x 75 cm, poszwa o wymiarach min. 200 cm x 140 cm, prześcieradło o wymiarach min. 210cm x 130cm | 9 500 sztuk |
| 6 | Ubranie operacyjne z włókniny niesterylne, nieprzezierne, rozmiar L-XL, spodnie i bluza z krótkim rękawem | 8 000 sztuk |
| 7 | Podkład z włókniny niesterylny o wymiarach 100 cm x 150 cm | 2 300 sztuk |
| 8 | Myjka jednorazowego użytku do mycia pacjentów, niesterylna | 80 000 sztuk |
| 9 | Spodenki diagnostyczne jednorazowe z włókniny, nieprzezierne, niesterylne, z jednym rozcięciem ciągłym w okolicy krocza, długość nogawki 25-30 cm, wykonane z włókniny typu SMS , gramatura min. 35g/m² | 2 400 sztuk |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki  – po 1 sztuce  dla pozycji nr 4 i 6.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy.

Zadanie nr 8 Podkłady i serwety absorbcyjne.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład absorbcyjny , z wkładem żelowym, pochłaniający zapach, w rozmiarze min. 61x91cm | 2 000 sztuk |
| 2 | Podkład absorbcyjny , z wkładem żelowym, pochłaniający zapach, w rozmiarze min. 102x229cm | 2 000 sztuk |
| 3 | Podkład absorbcyjny , z wkładem żelowym, pochłaniający zapach, w rozmiarze min. 45x61cm | 1 000 sztuk |
| 4 | Zestaw do operacji ucha | 140 zestawów |
| 5 | Zestaw serwet do zabiegów chirurgicznych. | 2 400 zestawów |
| 6 | Zestaw serwet do angiografii | 150 zestawów |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw lub za 1 sztukę oraz termin dostawy.

Zadanie nr 9. Pokrowce i poszewki na fotele dializacyjne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej na fotel do dializ o wymiarach 190x90cm i grubości 13cm, kolor zielony, o gramaturze min. 40g/m², niejałowe. Całkowita długość prześcieradła 260 cm, szerokość 120 cm, podwinięcie- kieszeń na jednym końcu 20 cm, na drugim 40cm, zakładki po obu brzegach przeszyte w ogłegłości 5 cm od brzegu tworzące kieszeń zapobiegającą przesuwaniu się pokrowca na materacu. | 12 000 sztuk |
| 2. | Poszwa z włókniny polipropylenowej o wymiarach 200x100cm, o gramaturze 30g/m², z zakładką min. 20cm, zapinana na rzepy. | 3 000 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy.