Załącznik nr 1A do SIWZ

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametry oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | - 4 |
| 1 | Zdalne uruchamianie pomiarów (w tym NIBP) w kardiomonitorach przyłóżkowych z centrali nadzoru |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Gwarancja 36 m-cy |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez wpisanie TAK lub NIE. Nie wypełnienie tabeli (nie wpisanie TAK lub NIE) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.