Załącznik nr 1.1 do SIWZ do zdania nr 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

| Poz. 1 Kozetka lekarska - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Wymagane parametry |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |  |
|  |  | Wyrób nowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja wykonana z litego drewna i dostosowana do badań EKG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manualna regulacja kąta nachylenia podgłówka w zakresie od 0° do +25° ±5° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość 2040 mm±30mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość leża 650 mm ±30mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość leża 690 mm ± 30 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt na rolkę podkładu papierowego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 2 Kozetka lekarska - 17 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |
|  | Wyrób nowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manualna regulacja kąta nachylenia podgłówka w zakresie od -30° do +30° ±5° |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość 2000 mm± 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość leża 620 mm ± 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość leża 600 mm ± 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt na rolkę podkładu papierowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 3 Wózek do przewożenia chorych leżących - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych : 650 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi : 720 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita wózka: 1970 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm ( + 20 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 + 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 260 ( + 30 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga :150 ( + 30 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych , pokrytych lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa ABS z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leże z dwoma tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, drugi w segmencie środkowym) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: - poręcze boczne chromowane - wieszak kroplówki (4 haczyki chromowane) - pas do zabezpieczania pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 4 Stół zabiegowy - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Stół do badań, zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 + 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Konstrukcja stołu ze stali lakierowanej proszkowo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - podpórka ręki z korpusem mocującym |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 5 Fotel do pobierania krwi - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Wyrób nowy rok produkcji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stelaż fotela pokryty lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siedzisko, oparcie pleców oraz podłokietnik pokryte materiałem zmywalnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fotel wyposażony jest w płynna regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówek |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fotel wyposażony jest w dwa podłokietniki przestawne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Oparcie fotela ściśle zintegrowane z podłokietnikami |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wymiary fotela: Całkowita szerokość 750 +/- 50 mm Całkowita długość 780 +/- 20 mm Szerokość podstawy 650 +/- 20 mm Długość podstawy 710 +/- 20 mm Całkowita wysokość 1100/1260 +/- 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Powierzchnie fotela odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 6 Wózek do przewożenia zwłok - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Wyrób nowy rok produkcji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek posiada metalowy szkielet wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja wyskokowi leża za pomocą mechanizmu śrubowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Długość wózka 1970 mm +/- 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szerokość wózka 698 mm +/- 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zakres regulacji wysokości leża 608 do 838 mm +/- 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Długość przykrycia: 1860 mm +/- 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szerokość pokrywy: 682 mm +/- 3mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wysokość pokrywy: 320 mm +/- 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Posiada 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 7 Fotel laryngologiczny 2-segmentowy - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej podczas badań laryngologicznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Długość x szerokość siedziska: 520 mm (± 20 mm) x 560 mm (± 20 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 480 mm (± 20 mm) do 650 mm (± 20 mm) uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odchylane oparcie pleców od pionu: 45 O (± 5 O) wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obrót siedziska w stosunku do podstawy o kąt: 90 O w lewo i 90 O prawo blokowany za pomocą mechanizmu śrubowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Profilowany podgłówek z regulacja wysokości i kąta pochylenia – dwuprzegubowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezszwowa tapicerka siedziska, oparcia pleców i podgłówka |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Możliwość wyboru koloru tapicerki |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fotel wyposażony w odchylane i odejmowane podrączki wykonane z poliuretanu |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tworzywowe osłony podstawy, siedziska, oparcia pleców |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące serwisu i przeglądów gwarancyjnych |  |  | minimum |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) |
| 1 | Liczba przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji, bezpłatnych |  | 1 przegląd okresowy na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancji (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszty części zużywalnych |  | W ramach gwarancji pokrywa wykonawca |  |  |  |  |  |
| 3 | Okres gwarancyjny liczony od |  | Przekazania wyrobu i przyjęcia przez użytkownika (protokół zdawczo odbiorczy) |  |  |  |  |  |
| 4 | Czas usunięcia awarii liczony od momentu zgłoszenia |  | 3 dni |  |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach |  | W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiana elementu na nowy |  | W przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość zgłoszeń awarii sprzętu |  | 24h/dobę, 365 dni / rok |  |  |  |  |  |
| 8 | Autoryzowany punkt serwisowy |  | Podać jaki |  |  |  |  |  |
| 9 | Gwarancja produkcji i dostępu części zamiennych przez okres minimum |  | 10 lat |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszt obsługi serwisowej |  | W okresie gwarancji na koszt Wykonawcy |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.