Załącznik nr 1A do SIWZ

Parametry techniczne podlegające ocenie

| L.p. | Parametry oceny | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kąt skanowania echoendoskopu |  | 120 – 179 stopni – 0 pkt 180 stopni i powyżej – 10 pkt |
| 2. | 3 tryby przesłony procesora wizyjnego (automatyczna, średnia, szczytowa) |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”, czy wpisanie oferowanego parametru w pozycji 1.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”, czy oferowanego parametru w pozycji 1 spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..……………………………………………….

(miejscowość, data)                             	 (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.