Załącznik nr 1B-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Automatyczna identyfikacja Neisseria i Haemophilus spp oraz bakterii beztlenowych |  | - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt |
| 2 | - Automatyczne napełnianie paneli |  | - TAK- 5 pkt - NIE - 0 pkt |
| 3 | - System ekspertowy oparty na modelu interpretacyjnym zamiast reguł oporności. |  | - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Zaoferowanie dodatkowego podłoża / butelki, specjalnej do hodowli grzybów, z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii. |  | - TAK -10 pkt - NIE – 0 pkt |
| 2 | - Hodowla i detekcja wzrostu bakterii tlenowych i beztlenowych w próbkach o małej objętości (0,5 ml - 3ml) bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów. |  | - TAK – 5 pkt - NIE- 0 pkt |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Trwałość odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora (do badania izoaglutynin grupowych oraz badań przeglądowych przeciwciał odpornościowych) |  | - 5 pkt – 5 dni i powyżej 5 dni - 0 pkt – 1-4 dni |  |
| 2 | - Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie |  | - 5 pkt - TAK - 0 pkt - NIE |  |
| 3 | - Wymiana igły w analizatorze / analizatorach przez Użytkownika |  | - 5 pkt - TAK - 0 pkt - NIE |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE” w poz. 2 i 3, czy wpisanie oferowanego parametru w pozycji 1.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE” w poz. 2 i 3, czy oferowanego parametru w poz.1) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia od poniedziałku do piątku |  | od 1h do 24h – 5 pkt od 24h do 48h – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia od poniedziałku do piątku |  | od 1h do 24h – 5 pkt od 24h do 48h – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Genotypowanie HCV wraz z podtypami innymi niż 1a i 1b wirusa – przeprowadzone automatyczne |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2 | Minimalna objętość badanej próbki dla testów: HCV RNA ilościowo, HBV DNA ilościowo oraz HIV RNA ilościowo - 0,5 ml |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia od poniedziałku do piątku |  | od 1h do 24h – 5 pkt od 24h do 48h – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość przeglądania wyników proteinogramów w formie graficznej („delta check”) zarchiwizowanych w analizatorze |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W przypadku profili alergenów weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym profilu alergenów) |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciw Borrelia w surowicy może być stosowany jako test służący do monitorowania skuteczności leczenia |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia od poniedziałku do piątku |  | od 1h do 24h – 5 pkt od 24h do 48h – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -aktywne 4 moduły reakcyjne |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość opakowania - poniżej 75 testów |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny jakości | Oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie strzykawki heparynizowanej zbilansowanej elektrolitowo heparyną do pobierania krwi tętniczej o objętości 0,7 – 1,7 ml w celu oznaczania gazometrii, elektrolitów i metabolitów. Strzykawki muszą zawierać: koreczek z odpowietrznikiem oraz kulkę pozwalającą na automatyczne wymieszanie zawartości strzykawki po umieszczeniu w mieszalniku aparatu. Przewidywana ilość sztuk - 3600 |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy |  | 5 dni – 0 pkt 4 dni – 5 pkt 3 dni – 10 pkt |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy |  | 5 dni – 0 pkt 4 dni – 5 pkt 3 dni – 10 pkt |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy |  | 5 dni – 0 pkt 4 dni – 5 pkt 3 dni – 10 pkt |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy |  | 5 dni – 0 pkt 4 dni – 5 pkt 3 dni – 10 pkt |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania oferowanego parametru spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.