Załącznik nr 1A do SIWZ

(do zadania nr 1–8 i 10-16)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| I. OPAKOWANIE |  |  |
| 1 | Łatwość otwierania opakowania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Łatwość wyciągania pojedynczej nici bez splątania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| II. IGŁA |  |  |
| 1 | Spłaszczenie w części imadłowej zwiększające stabilność igły w imadle | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Odporność igły na wygięcie/złamanie | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| II. NIĆ CHIRURGICZNA |  |  |
| 1 | Pamięć skrętu nici | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Pewność węzła po związaniu | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 3 | Trwałość połączenia igły z nicią | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.

Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

Załącznik nr 1B do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| I. OPAKOWANIE |  |  |
| 1 | Łatwość otwierania opakowania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Łatwość wyciągania pojedynczej nici bez splątania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| II. NIĆ CHIRURGICZNA |  |  |
| 1 | Pamięć skrętu nici | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2 | Pewność węzła po związaniu | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.

Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

Załącznik nr 1C do SIWZ

(do zadania nr 18)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| I. WOSK |  |  |
| 1 | Plastyczność wosku | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.

Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

Załącznik nr 1D do SIWZ

(do zadania nr 19 – 22)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| I. IMPLANTY (SIATKI) |  |  |
| 1 | Elastyczność materiału umożliwiająca dobre ułożenie siatki | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.

Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.