Załącznik nr 6 do SIWZ

Depozyt wyrobów medycznych

| L.p. | ZADANIE 1 - Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej | Ilość w depozycie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dystraktor podniebienny tytanowy, jednoczęściowy, mocowany na podniebieniu za pomocą 2 samowiercących śrub tytanowych oraz samopozycjonujących się stopek; w rozmiarze 14, 16, 18, 20 mm do wyboru operatora w trakcie zabiegu | po 2 sztuki z każdego rozmiaru |
| 2. | Śruba blokująca do dystraktora podniebiennego - średnica 2 mm | 4 sztuki |
| 3. | Śruba mocująca do dystraktora podniebiennego - średnica 2,3 mm | 4 sztuki |
| 4. | Klucz dla pacjenta do rozkręcania dystraktora podniebiennego | 2 sztuki |
| 5. | Płytka Bollarda szczęka lewa 21 mm | 2 sztuki |
| 6. | Płytka Bollarda szczęka prawa 21 mm | 2 sztuki |
| 7. | Płytka Bollarda żuchwa lewa 16 mm | 2 sztuki |
| 8. | Płytka Bollarda żuchwa prawa 16 mm | 2 sztuki |
| 9. | Płytka Bollarda szczęka lewa z hakiem 21 mm | 2 sztuki |
| 10. | Płytka Bollarda szczęka prawa z hakiem 21 mm | 2 sztuki |
| 11. | Płytka Bollarda żuchwa lewa z hakiem 16 mm | 2 sztuki |
| 12. | Płytka Bollarda żuchwa prawa z hakiem 16 mm | 2 sztuki |
| 13. | Śruba samowiercąca średnica 2,3 mm dł. 6 mm z wewnętrznym połączeniem HEX, niskoprofilowa | 10 sztuk |
| 14. | Śruba samowiercąca średnica 2,3 mm dł. 7 mm z wewnętrznym połączeniem HEX, niskoprofilowa | 10 sztuk |
| 15. | Śruby do mocowania bloków kostnych średnica 1,2 mm i rozmiary: 8, 10, 12, 14 mm do śródoperacyjnego wyboru operatora .Śruby tytanowe, kolor srebrny, połączenia heksagonalne zewnętrzne i wewnętrzna antyrotacja w kształcie kwadratu, niski profil wyłonienia, samogwintujące. | po 4 sztuki z każdego rozmiaru |
| 16. | Wiertło chirurgiczne na prostnicę o średnicy 0,99 mm i dł. 54 mm | 4 sztuki |
| 17. | Płytka 3 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I. | 4 sztuki |
| 18. | Płytka 4 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 19. | Płytka 29 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 2 sztuki |
| 20. | Płytka 5 oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 5 mm, średnica otworu do śrub ∅ 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 2 sztuki |
| 21. | Płytka 5 oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 6 mm, średnica otworu do śrub ∅ 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 2 sztuki |
| 22. | Płytka 5 oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 8 mm, średnica otworu do śrub ∅ 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 2 sztuki |
| 23. | Płytka 5 oczkowa do osteosyntezy, profilowana do genioplastyki, dł. części wyprofilowanej 10 mm, średnica otworu do śrub ∅ 2 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 2 sztuki |
| 24. | Płytka 4 oczkowa do osteosyntezy prosta do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 25. | Płytka 5 oczkowa do osteosyntezy prosta do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 26. | Płytka 16 oczkowa do osteosyntezy prosta do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 27. | Płytka 6 oczkowa typu 3+3 do osteosyntezy prosta do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 28. | Płytka 4 oczkowa typu 2+2 do osteosyntezy, bsso z odstępem 6 mm, prosta do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 29. | Płytka 4 oczkowa typu 2+2, do osteosyntezy, bsso z odstępem 9 mm prosta do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 30. | Płytka 4 oczkowa typu L prawa z odstępem 8 mm do osteosyntezy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 31. | Płytka 4 oczkowa typu L lewa z odstępem 8 mm do osteosyntezy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 32. | Płytka 4 oczkowa typu L prawa z odstępem 5 mm do osteosyntezy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 33. | Płytka 4 oczkowa typu L lewa z odstępem 5 mm do osteosyntezy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 34. | Płytka 4 oczkowa typu L prawa do osteosyntezy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 35. | Płytka 4 oczkowa typu L lewa do osteosyntezy do śrub o ∅ 2,3 mm i 2,0 mm z niskim profilem wyłonienia; tytan grupy I | 4 sztuki |
| 36. | Śruba do osteosyntezy, połączenie krzyżakowe, niski profil wyłonienia, samowiercące, ∅ 2,3 mm i ∅ 2,0 mm; długość 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm do śródoperacyjnego wyboru operatora | po 10 sztuki z każdego rozmiaru |
| 37. | Wiertła do zamawianych długości śrub ∅ 1,9 mm dł. 60 mm; ∅1,9 mm dł. 95 mm; ∅ 1,75 mm dł. 95 mm | po 4 sztuki z każdego rozmiaru |

| L.p. | ZADANIE 2 - Płytki oraz śruby do rekonstrukcji dna oczodołu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Śruba ø 1.5 mm, samogwintująca, dł. 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, TAN | po 8 sztuk z każdego rozmiaru |
| 2. | Śruba ø 1.5 mm, samowiercąca, dł. 4, 5, 6, 8 mm, TAN | po 8 sztuk z każdego rozmiaru |
| 3. | Śruba awaryjna midface ø 1.8 mm, samogwintująca dł. 4, 5, 6, 8, 10 mm | po 8 sztuk z każdego rozmiaru |
| 4. | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, mała, średnia, duża (do wyboru operatora), z możliwością fiksacji śrubami na dolnym brzegu oczodołu, profil 0,5 mm | po 2 sztuki z każdego rozmiaru |
| 5. | Płytka polietylenowa do rekonstrukcji dna oczodołu, gr 0,8 mm, mała, średnia, duża, sterylna. | po 2 sztuki z każdego rozmiaru |
| 6. | Siatka do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, radialna, profil 0,3, 0,4 mm (do wyboru operatora), z możliwością fiksacji śrubami na dolnym brzegu oczodołu. | po 2 sztuki z każdego rozmiaru |
| 7. | Trójwymiarowa płytka do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, lewa, prawa (do wyboru operatora), mała, duża. | po 2 sztuki z każdego rozmiaru |