Załącznik nr 1A do SIWZ

(do zadania nr 6)

Wymagane parametry dla zadania nr 6

Parametry techniczne - Protezy naczyniowe - Zadanie nr 6

| L.p. | Parametry techniczne - protezy naczyniowe | Potwierdzenie spełnienia parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Protezy wykonane z dzianego poliestru |  |
| 2. | Protezy uszczelniane, niewymagające wstępnego wykrzepienia |  |
| 3. | Uszczelnienie nieulegające fragmentaryzacji |  |
| 4. | Możliwość łączenia jonowego powleczenia uszczelniającego zarówno z antybiotykiem i heparyną |  |
| 5. | Struktura dziana redukująca rozszerzanie się protezy po wszczepieniu do minimum (niezbędne poświadczenie w świadectwie rejestracji) |  |
| 6. | Zaopatrzone w zewnętrzne przędze ułatwiające napełzanie tkanki łącznej i wgojenie się protezy / jednostronnie welurowane /. |  |
| 7. | Posiadające koncentryczne karbowanie podłużne wskaźniki dla właściwego umiejscowienia protez. |  |
| 8 | Protezy sterylne. |  |
| 9. | Data ważności od momentu dostarczenia minimum 2 lata. |  |
| 10. | Każda z protez musi posiadać nalepkę w ilości 4 sztuk z informacją zawierającą: datę ważności, opis produktu oraz numer serii. |  |

- Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (np. katalogi, strony katalogowe, foldery, ulotki informacyjne do oferowanych wyrobów) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, z czytelnym  wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu.

…….............................                                              ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania

świadczeń woli w jego imieniu