Załącznik nr  1E do SIWZ

|  | Opis integracji systemów RIS/PACS z HIS Infomedica |
| --- | --- |
| 1 | Przepływ zleceń badań z HIS do RIS |
| 2 | Przesyłanie opisu badania z RIS do HIS w celu umieszczenia go w historii choroby. Dostęp do miniatur obrazów pacjenta w systemie HIS bez konieczności logowania się do innego systemu. |
| 3 | Podgląd w HIS pacjentów zarejestrowanych przez danego zleceniodawcę w RIS |
| 4 | Przesyłanie zleceń i wyników pomiędzy HIS i RIS dzięki temu zlecenia badań będą przekazywane drogą elektroniczną z systemu Infomedica do systemu RIS i tą samą drogą powrotną odsyłane będą również wyniki. |
| 5 | Przegląd wyników pacjenta w HIS, - lekarz pracujący w szpitalnym systemie Infomedica będzie miał możliwość przeglądania wszystkich wyników badań danego pacjenta. Dotyczy to zarówno badań zlecanych przez szpital jak i badań, które pacjent miał wykonane w przeszłości w trybie ambulatoryjnym( np. Badań płatnych ) |
| 6 | Przegląd historii choroby w RIS, - lekarz opisujący badanie w systemie RIS ma możliwość przeglądania historii choroby pacjenta zapisanej w systemie Infomedica poprzez wyświetlenie w RIS karty pobytu szpitalnego, z danymi przekazywanymi bezpośrednio z HIS Infomedica |
| 7 | Umożliwienie rejestracji przyjęcia pacjenta w jednym systemie, system Infomedica jest systemem nadrzędnym. Jeśli pacjentowi zarejestrowanemu w systemie Infomedica zostanie zlecone badanie diagnostyczne to wszystkie niezbędne dane zostaną przekazane do RIS |
| 8 | Synchronizacja rejestru pacjentów pomiędzy HIS i RIS |
| 9 | Zlecenie badań i rezerwacja terminu wykonania, każdego badania przyjmowanego zarówno drogą elektroniczną z Infomedica jak i ambulatoryjne można zarejestrować w oparciu o harmonogram pracy pracowni diagnostycznych na określony termin. Potwierdzenie umówionego terminu wysłane jest automatycznie po zarejestrowaniu w RIS do systemu Infomedica lub też dla pacjenta ambulatoryjnego może zostać wydrukowane. Godzina rzeczywistego wykonania badania na aparacie przechodzi do programu HIS pomimo, iż w harmonogramie była inna godzina. |
| 10 | Wgląd do historii choroby w HIS - link do badania oraz opis ma być przekazywany z RIS do Infomedica |
| 11 | Anulowanie zleceń oczekujących w RIS, anuluje zlecenia w systemie HIS |
| 12 | Modyfikacja w RIS danych pacjenta i odesłanie zmian do systemu HIS |
| 13 | Zmiana terminu wykonania zlecenia w RIS dla badań zleconych w systemie HIS, RIS może zarządzać terminami wykonania badań |
| 14 | Scalanie kart pacjenta wywoływane w systemie HIS, scala karty pacjenta w systemie RIS |
| 15 | zmiana danych lub uzupełnienie danych jednostki zlecającej w RIS modyfikuje dane w HIS/PACS i na odwrót |
| 16 | Zmiana danych lub uzupełnienie danych lekarza zlecającego w RIS modyfikuje dane w HIS/PACS i na odwrót |
| 17 | Obsługa komunikatu mpps lub HL7 skutkujące zmianą statusu badania dla urządzeń diagnostycznych, wysyłanie zmiany statusu badania do HIS |
| 18 | Przyjmowanie przez RIS zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta |
| 19 | Automatyczne odsyłanie z RIS do HIS informacji o terminie umówienia badania |
| 20 | Możliwość odrzucenia w RIS zlecenia (badania nie zarejestrowanego). |
| 21 | Możliwość odwołania badania, którego zlecenie elektroniczne zostało wcześniej przyjęte i zarejestrowane |
| 22 | W przypadku braku zlecenia elektronicznego z oddziału szpitalnego możliwość rejestracji badania przez rejestratorkę w RIS „na konto / w imieniu” takiego oddziału |
| 23 | Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, aktualizacja po zmianie opisu w RIS |
| 24 | Udostępnienie dla systemu HIS historii wszystkich opisów badań wykonanych w obecnie zainstalowanym systemie RIS (również tych nie zlecanych elektronicznie) |
| 25 | Możliwość przeglądania historii leczenia szpitalnego udostępnionej przez system HIS w systemie RIS |
| 26 | Możliwość wyszukania i wykorzystania danych pacjenta z bazy danych systemu HIS podczas umawiania badania w RIS |
| 27 | Automatyczne dodawanie pacjenta do bazy danych HIS podczas zakładania kartoteki w systemie RIS, z możliwością automatycznej aktualizacji danych pacjenta w HIS podczas zmiany tych danych w systemie RIS |
| 28 | Automatyczny bezpośredni zapis danych pacjenta w systemie HIS podczas rejestracji w RIS. Dane każdego zarejestrowanego badania w RIS ( również ambulatoryjnego) muszą zostać zapisane w systemie HIS |
| 29 | Synchronizacja słowników jednostek zlecających i lekarzy kierujących między systemami HIS-RIS |
| 30 | Przekazywanie przez system RIS do systemu HIS informacji o stanie realizacji badania – automatycznie zmieniające się statusy w systemie HIS |
| 31 | Aktualizacja obiegu informacji – zmiana danych pacjenta w systemie HIS musi automatycznie generować zmianę w systemie RIS oraz PACS/web |