Załącznik nr 1B do SIWZ

Parametry oceny jakości

Zadanie nr 1.

| 1. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Żywotność baterii | Podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 5-ciu lat maksymalnie 3 punktów |
| b. | Brak stref wykluczeń podczas badania MRI | Podać : | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| c. | Możliwość wykonania badania MRI 3T | tak*/nie* | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| d. | Elektrody do defibrylacji podskórne z zestawem wprowadzającym, elektrody do defibrylacji nasierdziowe | tak*/nie* | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| e. | Automatyczna sygnalizacja ERI, uszkodzenia elektrod /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! W tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego    parametru (w pozycji „a, b”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „c, d, e”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „c, d, e”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu