Załącznik nr 1B do SIWZ

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Załącznik nr 1B-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 1 poz. 1

Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - stent wieńcowy

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość średnic15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość długości 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po implantacji |  | 15 | Najmniejszy stopień skrócenia 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Profil stentu o średnicy stentu 3,0 mm |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Sposoby zabezpieczenia przed zsunięciem się stentu zamontowanego na cewniku balonowym | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |
| 6. | Udział procentowy wolnych przestrzeni w całkowitej powierzchni rozprężonego stentu | % | 20 | Największy % otrzyma 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 1 poz. 2

Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - cewnik balonowy do predilatacji

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego: szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Cechy cewnika balonowego uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8. | Ciśnienie RBP |  | 10 | Najwyższe ciśnienie 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 9. | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 1 poz. 3

Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość średnic10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Profil przejścia stentu dla średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szaft proksymalny dla stentu o średnicy 3.0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Szaft dystalny dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Skrócenie stentu po implantacji (%) |  | 15 | Najmniejsze 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Grubość ściany stentu |  | 15 | Najmniejsza 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 9. | Sposób pokrycie stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 5 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 10. | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 11. | Substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 1 poz. 4

Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - prowadnik do PTCA

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 15 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 1 poz. 5

Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych -  cewnik prowadzący do PTCA

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Średnica wewnętrzna - odpowiednio dla cewników 5F, 6F, 7F 8F i 9F |  | 10 | Największa średnica – 10 pkt mniejsze proporcjonalnie mniej |
| 2. | Odporność na skręcanie i załamania | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Dobra widoczność w skopii RTG | opis | 5 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Dobra manewrowalność (trackability, pushability) | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5. | Różnorodność ukształtowania końcówek cewnika |  | 10 | Największa ilość 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Trwałość kształtu w trakcie zabiegu | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 7. | Różne długości cewników |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi/ modyfikowalnymi końcówkami | TAK/NIE | 10 | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 2 poz. 1

Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych – stent wieńcowy

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość średnic15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość długości 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po implantacji |  | 15 | Najmniejszy stopień skrócenia 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Profil stentu o średnicy stentu 3,0 mm |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Sposoby zabezpieczenia przed zsunięciem się stentu zamontowanego na cewniku balonowym | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |
| 6. | Udział procentowy wolnych przestrzeni w całkowitej powierzchni rozprężonego stentu | % | 20 | Największy % otrzyma 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 2 poz. 2

Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych - cewnik balonowy do predilatacji

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego: szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 7. | Cechy cewnika balonowego uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8. | Ciśnienie RBP |  | 10 | Najwyższe ciśnienie 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 9. | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 2 poz. 3

Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych – prowadnik do PTCA

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 15 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 2 poz. 4

Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych – stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość średnic10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Profil przejścia stentu dla średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szaft proksymalny dla stentu o średnicy 3.0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Szaft dystalny dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Skrócenie stentu po implantacji (%) |  | 15 | Najmniejsze 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Grubość ściany stentu |  | 15 | Najmniejsza 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 9. | Sposób pokrycie stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 5 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 10. | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 11. | Substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 3 poz. 1

Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - stent wieńcowy

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość średnic15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość długości 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po implantacji |  | 15 | Najmniejszy stopień skrócenia 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Profil stentu o średnicy stentu 3,0 mm |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Sposoby zabezpieczenia przed zsunięciem się stentu zamontowanego na cewniku balonowym | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |
| 6. | Udział procentowy wolnych przestrzeni w całkowitej powierzchni rozprężonego stentu | % | 20 | Największy % otrzyma 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 3 poz. 2

Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - cewnik balonowy do predilatacji

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego: szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 7. | Cechy cewnika balonowego uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8. | Ciśnienie RBP |  | 10 | Najwyższe ciśnienie 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 9. | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 3 poz. 3

Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - cewnik balonowy wysokociśnieniowy

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 25 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 10 | Najmniejszy profil 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 10 | Najmniejszy profil 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Cechy balonika uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8. | Ciśnienie RBP |  | 10 | Najwyższe ciśnienie 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 9. | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie 3 poz. 4

Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - prowadnik do angioplastyki balonowej

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 15 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie  nr 3 poz. 5

Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość średnic10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Profil przejścia stentu dla średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szaft proksymalny dla stentu o średnicy 3.0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Szaft dystalny dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Skrócenie stentu po implantacji (%) |  | 15 | Najmniejsze 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Grubość ściany stentu |  | 15 | Najmniejsza 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 9. | Sposób pokrycie stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 5 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 10. | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 11. | Substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr 4 Poz.1                                                                                                                                                                                                                                    Pakiet do stentowania zmian  wielonaczyniowych  i bifurkacji  - stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK |  | OFEROWANY PARAMETR |  | PUNKTACJA MAKSYMALNA |  | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego stentu |  |  | 15 |  | Największa ilość średnic 15pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  |  | 15 |  | Największa ilość długości 15 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po rozprężeniu |  |  | 5 |  | Najmniejszy stopień 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |
| 4. | Profil stentu zamontowanego fabrycznie na cewniku z balonikiem mm dla średnicy stentu 3,0 mm |  |  | 30 |  | Najmniejszy profil 30 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |  |
| 5. | Sposoby zabezpieczenia przed zsunięciem się stentu z balonu | opis |  | 20 |  | Punktacja na podstawie opisu. przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |  |
| 6. | Udział procentowy wolnych przestrzeni w całkowitej powierzchni rozprężonego stentu | % |  | 15 |  | Największy procent 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |  |
| 7. | Cechy stentu umożliwiające dostępu do bocznic | opis |  | 25 |  | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie  nr  4 poz. 2                                                                                                                                                                                                                                                   Pakiet do stentowania zmian  wielonaczyniowych  i bifurkacji - stent wieńcowy do stentowania bocznic

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK |  | OFEROWANY PARAMETR |  | PUNKTACJA MAKSYMALNA |  | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Różne średnice tego samego stentu |  |  | 15 |  | Największa ilość średnic 15 pkt – pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Różne długości tego samego typu stentu |  |  | 15 |  | Największa ilość długości 15 pkt – pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Stopień skrócenia stentu po rozprężeniu |  |  | 10 |  | Najmniejszy stopień 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |
| 4 | Sposób oznakowania końców stentu |  |  | 25 |  | Punktacja na podstawie opisu, przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |  |
| 5 | Sposoby zabezpieczenia przed zsunięciem się stentu z balonu | opis |  | 20 |  | Punktacja na podstawie opisu. przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |  |
| 6 | Udział procentowy wolnych przestrzeni w całkowitej powierzchni rozprężonego stentu | % |  | 20 |  | Największy procent 20 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Szaft proksymalny ≤ 2.0F, Szaft dystalnie ≤ 2,7 F |  |  | 15 |  | Najmniejszy 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 4 poz. 3

Pakiet do stentowania zmian wielonaczyniowych i bifurkacji - cewnik balonowy do PTCA o niskim  profilu

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice min. w zakresie (0,75 – 1,25 mm) |  | 15 | Największa ilość średnic 15 pkt – pozostałe proporcjonalnie |
| 2. | Różne długości min. w zakresie 10-40 mm |  | 15 | Największa ilość długości- 15 pkt-pozostałe proporcjonalnie |
| 3. | Profil cewnika balonowego dla średnicy 3,0, min, 0,016 cala |  | 20 | Najmniejszy profil otrzyma 20 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Odporność na urazy mechaniczne trwałość kształtu w trakcie zabiegu | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr 5 poz. 1

Stent wieńcowy na balonie

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość średnic15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość długości 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po implantacji |  | 15 | Najmniejszy stopień skrócenia 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Profil stentu o średnicy stentu 3,0 mm |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Sposoby zabezpieczenia przed zsunięciem się stentu zamontowanego na cewniku balonowym | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |
| 6. | Udział procentowy wolnych przestrzeni w całkowitej powierzchni rozprężonego stentu | % | 20 | Największy % otrzyma 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 5 poz. 2

System protekcji

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice systemu |  | 20 | Największa ilość średnic 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Prowadnik o różnych stopniach sztywności |  | 20 | Największa ilość 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Właściwości systemu umożliwiające bezpieczne usunięcie filtra | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Zakres średnic tętnic do których dostosowuje się filtr |  | 20 | Największa 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 5 poz. 3

Stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość średnic10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2 | Różne długości tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3 | Profil przejścia stentu dla średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szaft proksymalny dla stentu o średnicy 3.0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Szaft dystalny dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Skrócenie stentu po implantacji (%) |  | 15 | Najmniejsze 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Grubość ściany stentu |  | 15 | Najmniejsza 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 9. | Sposób pokrycie stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 5 | Na podstawie opisu |
| 10. | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu |
| 12. | Substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 20 | Na podstawie opisu |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 5 poz.4

Stent bioresorbowalny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość średnic10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2 | Różne długości tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3 | Profil przejścia stentu dla średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4 | Grubość ściany stentu |  | 15 | Najmniejsza 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5 | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 6 | Sposób pokrycie stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 5 | Na podstawie opisu |
| 7 | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu |
| 8 | Substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 20 | Na podstawie opisu |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr  5 poz. 5

Prowadnik angioplastyczny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 15 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr 6 Poz.1

Stent wieńcowy do stentowania zmian prostych

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość średnic15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 15 | Największa ilość długości 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po implantacji |  | 15 | Najmniejszy stopień skrócenia 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Profil stentu o średnicy stentu 3,0 mm |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Sposoby zabezpieczenia przed zsunięciem się stentu zamontowanego na cewniku balonowym | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu cech ułatwiających pozycjonowanie stentu |
| 6. | Udział procentowy wolnych przestrzeni w całkowitej powierzchni rozprężonego stentu | % | 20 | Największy % otrzyma 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie 6 Poz. 2

Stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość średnic10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Profil przejścia stentu dla średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szaft proksymalny dla stentu o średnicy 3.0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Szaft dystalny dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej . |
| 6. | Skrócenie stentu po implantacji (%) |  | 15 | Najmniejsze 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Grubość ściany stentu |  | 15 | Najmniejsza 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 9. | Sposób pokrycie stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 5 | Na podstawie opisu |
| 10. | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu |
| 11. | Substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 20 | Na podstawie opisu |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 7 poz. 1

Pakiet do CTO – prowadnik angioplastyczny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 15 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 7 poz. 2

Pakiet  do  CTO – prowadnik angioplastyczny do rekanalizacji przewlekłych okluzji

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 40 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 5 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Budowa prowadnika umożliwiająca udrożnienie całkowicie zamkniętych naczyń | opis | 40 | Punktacja na podstawie opisu z przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 7 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr  7 poz. 3

Pakiet do CTO – cewnik prowadzący

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Średnica wewnętrzna - odpowiednio dla cewników 5F, 6F, 7F 8F i 9F |  | 15 | Największa średnica – 15 pkt mniejsze proporcjonalnie mniej |
| 2. | Odporność na skręcanie i załamania | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Dobra widoczność w skopii RTG | opis | 5 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Dobra manewrowalność (trackability, pushability) | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5. | Różnorodność ukształtowania końcówek cewnika |  | 10 | Największa ilość 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Trwałość kształtu w trakcie zabiegu | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 7. | Różne długości cewników |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 7 poz. 4

Stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość średnic10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Profil przejścia stentu dla średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szaft proksymalny dla stentu o średnicy 3.0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Szaft dystalny dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Skrócenie stentu po implantacji (%) |  | 15 | Najmniejsze 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Grubość ściany stentu |  | 15 | Najmniejsza 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 7. | Sposób pokrycie stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 5 | Na podstawie opisu |
| 9. | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu |
| 10. | Substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 20 | Na podstawie opisu |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 8

Stenty wieńcowe montowane na balonie pokrywania perforacji tętnicy wieńcowej

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego stentu |  | 30 | Największa ilość średnic 30 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 30 | Największa ilość długości 30 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Profil stentu zamontowanego fabrycznie na cewniku z balonowym dla średnicy stentu 3,0 mm |  | 30 | Najmniejszy profil otrzyma 30 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | RBB ≥ 14 atm. |  | 10 | Najwyższe ciśnienie RBP 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 9

Cewniki balonowy do PTCA o niskim profilu do rekanalizacji

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice min. w zakresie (0,75 – 1,25 mm) |  | 15 | Największa ilość średnic 15 pkt – pozostałe proporcjonalnie |
| 2. | Różne długości min. w zakresie 10-40 mm |  | 15 | Największa ilość długości- 15 pkt-pozostałe proporcjonalnie |
| 3. | Profil cewnika balonowego dla średnicy 3,0, min, 0,016 cala |  | 20 | Najmniejszy profil otrzyma 20 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Odporność na urazy mechaniczne trwałość kształtu w trakcie zabiegu | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 10

Stent antyproliferacyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA NOMINALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | skrócenie stentu przy implantacji (%) |  | 5 | Najmniejsze 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | grubość ściany stentu |  | 5 | Najmniejsza 55 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | profil przejścia dla średnicy 3,0 |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Proximal shaft , distal shaft (dla stentu o średnicy 3.0 mm) |  | 5 | Najmniejszy 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie | opis | 5 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 6. | średnice i długości stentu |  | 5 | Największa liczba 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | sposób pokrycia stentu i uwalniania substancji pozwalający na kontrolowane równomierne uwalnianie leku, architektura stentu, materiał z którego wykonany jest stent | opis | 20 | Na podstawie opisu. |
| 8. | Opis polimeru którym pokryty jest stent - ocenie podlegają właściwości umożliwiające kontrolowane uwalnianie leku jeśli chodzi o stężenie i czas uwalniania leku, oraz brak działań ubocznych związanych z biodegradacją polimeru | opis | 20 | Na podstawie opisu |
| 9. | substancja cytostatyczna, którą pokryty jest stent – mechanizm działania, bezpieczeństwo stosowania (niskie ryzyko późnych powikłań), dodatkowe właściwości, skuteczność na podstawie badań klinicznych | opis | 30 | Na podstawie opisu |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr 11

Cewnik prowadzący do PTCA

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Średnica wewnętrzna - odpowiednio dla cewników 5F, 6F, 7F 8F i 9F |  | 10 | Największa średnica – 10 pkt mniejsze proporcjonalnie mniej |
| 2. | Odporność na skręcanie i załamania | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Dobra widoczność w skopii RTG | opis | 5 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Dobra manewrowalność (trackability, pushability) | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5. | Różnorodność ukształtowania końcówek cewnika |  | 10 | Największa ilość 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Trwałość kształtu w trakcie zabiegu | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 7. | Różne długości cewników |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 8. | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi/ modyfikowalnymi końcówkami | TAK/NIE | 10 | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr  12

Cewnik  balonowy wysokociśnieniowy niepodatny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2 | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3 | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 25 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4 | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 10 | Najmniejszy profil 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5 | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 10 | Najmniejszy profil 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7 | Cechy balonika uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8 | Ciśnienie RBP |  | 10 | Najwyższe ciśnienie 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 9 | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr  13

Cewnik balonowy do PTCA o niskim profilu –  półpodatny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego: szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 7. | Cechy cewnika balonowego uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8. | Ciśnienie RBP |  | 10 | Najwyższe ciśnienie 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 9. | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr  14  Poz. 1

Prowadnik do angioplastyki balonowej oraz stentowania

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 15 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie  nr  14 poz. 2

Prowadnik angioplastyczny do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj powłoki prowadnika zmniejszającej tarcie | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 40 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Różne długości prowadnika |  | 10 | Największa ilość różnych długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 5 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika |  | 15 | Największa ilość różnych ukształtowań 15pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Budowa prowadnika umożliwiająca udrożnienie całkowicie zamkniętych naczyń | opis | 40 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 7 | Ilość dostępnych rodzajów prowadników |  | 30 | Największa ilość 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 15

Y - adaptor

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Łatwość obsługi | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Przezroczystość ścianek Y -adaptora | opis | 10 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Średnica wewnętrzna Y – adaptora |  | 5 | Największa średnica 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szczelność zastawki hemostatycznej | opis | 45 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5 | Dostępna podwójna i potrójna zastawka hemostatyczna |  | 25 | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt |
| 6 | System zapobiegający wstecznemu wypływowi kontrastu przez zastawkę hemostatyczną | opis |  | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 16

Łącznik Y

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Łatwość obsługi | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Przezroczystość ścianek łącznika Y | opis | 10 | Jak wyżej przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Średnica wewnętrzna Łącznika Y | podać | 5 | Największa średnica 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Szczelność zastawki hemostatycznej | opis | 45 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5 | Dostępna podwójna i potrójna zastawka hemostatyczna |  | 25 | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 17

Rampy 2  i  3 kranikowe

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Łatwość zmiany pozycji kranów – czytelność pozycji kranów | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Szczelność | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Odporność materiału | opis | 15 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę wizualną | TAK/NIE | 15 | TAK – 15pkt NIE - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-18 do SIWZ

(do zadania nr 18)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr 18 Poz. 1

Introduktor naczyniowy do tętnicy udowej „krótki” 11-12 cm

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA NOMINALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice wewnętrze |  | 10 | Największa ilość średnic 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Odporność na skręcenie i złamania | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Boczny odpływ – umieszczenie ramienia bocznego w stosunku do zastawki | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Szczelność zastawki hemostatycznej w trakcie wielokrotnej wymiany sprzętu (cewniki, prowadniki) | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5. | Gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem | TAK/NIE | 10 | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie  nr 18 poz. 2

Introduktory  naczyniowe  transradialne

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice wewnętrzne |  | 10 | Największa ilość średnic 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Odporność na skręcenie i złamania | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Boczny odpływ – umieszczenie ramienia bocznego w stosunku do zastawki | opis | 15 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Szczelność zastawki hemostatycznej w trakcie wielokrotnej wymian sprzętu (cewniki, prowadniki) | opis | 45 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta. |
| 5. | Gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem | TAK/NIE | 10 | TAK – 10pkt NIE - 0 pkt |
| 6 | Możliwość zamówienia zestawu z dodatkowym prowadnikiem | TAK/NIE | 25 | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt. |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie  nr  18 Poz. 3

Introduktory naczyniowe do tętnicy udowej „długie” 23cm

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice wewnętrzne |  | 15 | Największa ilość średnic15 pkt pozostałe proporcjonalnie niej |
| 2. | Odporność na skręcenie i złamania | opis | 15 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Boczny odpływ – umieszczenie ramienia bocznego w stosunku do zastawki | opis | 15 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Szczelność zastawki hemostatycznej w trakcie wielokrotnej wymiany sprzętu (cewniki, prowadniki) | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta. |
| 5. | Gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem | TAK/NIE | 15 | TAK – 15 pkt NIE - 0 pkt |
| 6. | Ilość rozszerzaczy do długich koszulek dla średnicy 7F lub większej |  | 10 | Największa ilość 1o pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 19

prowadniki angiograficzne

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Odporny na zagięcia, dobrze widoczny w skopii | opis | 15 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Różne rodzaje końcówek – proste lub „J” o różnych stopniach twardości |  | 15 | Największa liczba 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Różne rozmiary krzywizn „J” |  | 15 | Największa liczba 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Różne rodzaje średnic prowadnika |  | 15 | Największa liczba 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne długości prowadnika |  | 30 | Największa liczba 30 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Ciągłość materiału prowadnika zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu (opis) | opis | 10 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 20

Cewnik diagnostyczny – koronarograficzny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót cewnika | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Miękka atraumatyczna końcówka | opis | 5 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta. |
| 3. | Duża średnica wewnętrzna |  | 15 | Największa średnica maks. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Duży wybór kształtów, nietypowe krzywizny |  | 30 | Największa liczba cewników 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Różne średnice cewnika |  | 10 | Największa liczba średnic 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Duży przepływ |  | 5 | Największy przepływ 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Cewniki dostosowane do badań z dojścia od tętnicy promieniowej (podać rodzaje cewników) |  | 30 | Im więcej profili tym większa liczba pkt – największa liczbę punktów otrzyma cewnik / cewniki z największą ilością profili, pozostałe cewniki proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-21 do SIWZ

(do zadania nr 21)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr  21

Strzykawka  z  manometrem do PTCA

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w baloniku | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Zakres ciśnień od.... do..... | podać | 20 | Największy zakres 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Szybkość deflacji strzykawki | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-22 do SIWZ

(do zadania nr 22)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 22 poz. 1

Prowadnik hydrofilny krótki - miękki

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Różne długości prowadnika | podać | 20 | Największa ilość różnych długości 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 30 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 30 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 22 poz. 2

Prowadnik hydrofilny długi – miękki

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Różne długości prowadnika | podać | 20 | Największa ilość różnych długości 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 30 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 30 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-23 do SIWZ

(do zadania nr 23)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 23 poz.1

prowadniki hydrofilne krótkie - STIFF

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Różne długości prowadnika | podać | 20 | Największa ilość różnych długości 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 30 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 30 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 23 poz.2

prowadniki hydrofilne długie  - STIFF

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Różne długości prowadnika | podać | 20 | Największa ilość różnych długości 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 30 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 30 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-24 do SIWZ

(do zadania nr 24)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 24

Introduktory  naczyniowe  transradialne

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Możliwość precyzyjnej kontroli miejsca ucisku | opis | 60 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2 | Różne rozmiary opaski uciskowej |  | 30 | Największa liczba 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3 | Możliwość obserwacji miejsca ucisku tętnicy | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-25 do SIWZ

(do zadania nr 25)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr 25 poz. 1

Cewnik prowadzący dedykowany do dostępu promieniowego

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Duże wewnętrzne średnice |  | 20 | Największa średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy promieniowej jak również dojście do bypassów |  | 10 | Największa ilość krzywizn 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika | TAK/NIE | 5 | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 25 poz. 2

Prowadnik hydrofilny - miękki

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Właściwości trakcyjne (trackability, pushability) | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Różne długości prowadnika | podać | 20 | Największa ilość różnych długości 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Prowadniki o różnej sztywności | opis | 30 | Największa ilość prowadników o różnej sztywności 30 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 25 poz.3

Koszulka hydrofilna o średnicy 5F o średnicy wewnętrznej 6F

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Różne średnice wewnętrzne |  | 10 | Największa ilość średnic 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2 | Odporność na skręcenie i złamania | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3 | Szczelność zastawki hemostatycznej w trakcie wielokrotnej wymian sprzętu (cewniki, prowadniki) | opis | 45 | Jak wyżej przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4 | Gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem | TAK/NIE | 10 | TAK – 10pkt NIE - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 25 poz. 4

Introduktor naczyniowy transradialny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice wewnętrzne |  | 10 | Największa ilość średnic 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Odporność na skręcenie i złamania | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Boczny odpływ – umieszczenie ramienia bocznego w stosunku do zastawki | opis | 15 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Szczelność zastawki hemostatycznej w trakcie wielokrotnej wymian sprzętu (cewniki, prowadniki) | opis | 45 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta. |
| 5. | Gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem | TAK/NIE | 10 | TAK – 10pkt NIE - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 25 poz. 5

Cewnik balonowy do PTCA półpodatny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego: szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 7. | Cechy cewnika balonowego uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8. | Ciśnienie RBP |  | 10 | Najwyższe ciśnienie 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 9. | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-26 do SIWZ

(do zadania nr 26)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 26

KRANIK NISKOCIŚNIENIOWY

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wytrzymałość | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Łatwość zmiany pozycji kranów | opis | 5 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Kraniki jedno i trójdrożne | TAK/NIE | 5 | TAK -5 PKT NIE -0 PKT |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-27 do SIWZ

(do zadania nr 27)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 27

KRANIKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wytrzymałość na ciśnienie powyżej 1200 PSI |  | 20 | Największe ciśnienie 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Łatwość zmiany pozycji kranów | opis | 5 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Kraniki jedno i trójdrożne | TAK/NIE | 5 | TAK -5 PKT NIE -0 PKT |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-28 do SIWZ

(do zadania nr 28)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 28

IGŁY ANGIOGRAFICZNE

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dodatkowe proponowane inne średnice wewnętrzne (w tym dla dojścia promieniowego) |  | 50 | - największa liczba średnic 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dodatkowe proponowane inne długości |  | 50 | - największa liczba długości – 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-29 do SIWZ

(do zadania nr 29)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 29

PRZEDŁUŻACZ DO PROWADNIKÓW ANGIOPLASTYCZNYCH

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Białe markery pozycjonujące |  | 50 | TAK -50 PKT NIE -0 PKT |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-30 do SIWZ

(do zadania nr 30)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 30

Zadanie nr 30 poz. 1

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Maksymalna dostępna w ofercie długość |  | 50 | - najwyższa długość - 50 pkt - pozostał proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres dopuszczalnych ciśnień - podać |  | 50 | - najwyższe dopuszczalne ciśnienie - 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Zadanie nr 30 poz. 2

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bez dodatku lateksu, |  | 10 | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 2. | Wolne od pirogenu |  | 10 | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |

Zadanie nr 30 poz. 3

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bez dodatku lateksu, |  | 10 | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 2. | Wolne od pirogenu |  | 10 | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-31 do SIWZ

(do zadania nr 31)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 31

CEWNIK ASPIRACYJNY

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wytrzymałość mechaniczna cewnika | opis | 30 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta. |
| 2. | Wskaźnik przepływu odpowiednio dla cewnika 6F i 7F |  | 40 | Największy 40 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Średnica wewnętrzna cewnika odpowiednio dla cewnika 6F i 7F |  | 30 | Największa 30 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-32 do SIWZ

(do zadania nr 32)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 32

Zadanie  nr 32 poz. 1

Cewnik do badań naczyń wieńcowych z głowicą 40 MHz

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wytrzymałość mechaniczna cewnika | opis | 30 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Profil przejścia cewnika |  | 25 | Im mniejszy profil tym więcej pkt – najmniejszy profil otrzyma największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Bezpośredni przekaz obrazu, na bazie rozróżnień kolorów białe i czarne (odcienie szarości) z możliwością analizy histologicznej otrzymanego obrazu | opis |  | Na podstawie opisu |
| 4. | Sposób oznakowania cewnika - możliwość odniesienia obrazu ultrasonograficznego do obrazu angiograficznego badanego naczynia | opis | 30 | Na podstawie opisu |
| 5. | Pełna kompatybilność z prowadnikami 0,014” |  | 5 | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
| 6. | Cechy cewnika umożliwiające wielokrotne wykonywanie badania w trakcie procedury | opis | 30 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Zadanie nr 32 poz. 2

Prowadnik do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Cechy prowadnika umożliwiające wykonywanie zabiegu PCI | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Sposób oznakowania końcówki prowadnika | opis | 10 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Znaczniki odległości umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie cewnika w naczyniu | opis | 10 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Sposób pomiaru gradientu przezzwężeniowego | opis | 35 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5. | Zakres pracy czujnika co najmniej 45 -300 mm Hg |  | 20 | Im większy zakres tym więcej pkt – oferta oferująca największy zakres czujnika otrzyma 20 pkt, Pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Sposób bezprzewodowego połączenia modułu FFR z konsolą | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-33 do SIWZ

(do zadania nr 33)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 33 poz. 1

Sonda do badań naczyń wieńcowych IVUS

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wytrzymałość mechaniczna cewnika | opis | 30 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Profil przejścia cewnika |  | 15 | Im mniejszy profil tym więcej pkt - oferta oferująca najmniejszy profil otrzyma 15 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Sposób oznakowania cewnika - możliwość odniesienia obrazu ultrasonograficznego do obrazu angiograficznego badanego naczynia | opis | 10 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Możliwość stosowania cewników prowadzących 5F |  | 5 | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
| 5. | Cechy cewnika umożliwiające wielokrotne wykonywanie badania w trakcie procedury | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 6. | Ilość dostępnych długości końcówek cewnika |  | 10 | Im więcej długości tym więcej pkt – oferta oferująca największą ilość dostępnych długości końcówek cewnika otrzyma 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7 | Pełna kompatybilność z prowadnikami 0,014” |  | 5 | TAK -5pkt NIE -0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie  nr 33  poz. 2

Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Cechy prowadnika umożliwiające wykonywanie zabiegu PCI | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2. | Sposób oznakowania końcówki prowadnika | opis | 10 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3. | Znaczniki odległości umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie cewnika w naczyniu | opis | 10 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Sposób pomiaru gradientu przezzwężeniowego pomiar gradientu bez konieczności wywoływania maksymalnej hiperemii | opis | 45 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5. | Możliwość nałożenia krzywej zmiany gradientu w naczyniu na obraz angiograficzny | opis | 40 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 33 poz. 3

Aparat do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz pomiaru gradientu

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Integracja aparatu z aparatem angiograficznym | opis | 70 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 2 | Pomiar gradientu przezzwężeniowego FFR bez użycia bez wywoływania hiperemii | opis | 50 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3 | Sposób rozpoznawania rodzaju sondy przez aparat | opis | 30 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4 | Możliwość obsługi urządzenia na sali zabiegowej i w sterowni |  | 70 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5 | Funkcja analizy blaszki miażdżycowej, możliwość wyświetlania obrazu w różnych projekcjach, przekroje podłużne i poprzeczne, funkcja wspomagania interpretacji światła naczyniowego w odniesieniu do obrazu angiograficznego naczynia | opis | 50 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 6 | Metody archiwizacji uzyskanych pomiarów | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-34 do SIWZ

(do zadania nr 34)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE  NR 34                                                                                                                                                                                                                    MIKROCEWNIK DO ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Średnica wewnętrzna cewnika |  | 40 | Największa średnica 40 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2 | Różne długości cewnika |  | 15 | Największa ilość długości 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3 | Odporność na skręcanie i załamania, opis konstrukcji mikrocewnika | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4 | Dobra widoczność w skopii RTG - znacznik | opis | 5 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5 | Dobra manewrowalność | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 6 | Trwałość kształtu w trakcie zabiegu | opis | 30 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 7 | Rodzaj pokrycia mikrocewnika | opis | 15 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-35 do SIWZ

(do zadania nr 35)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE  NR 35

CEWNIK PROWADZĄCY DO PTCA Z DOSTĘPU PROMIENIOWEGO - SHEATHLESS

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Średnica wewnętrzna (odpowiednio dla różnych cewników |  | 30 | Największa średnica 30 pkt mniejsze proporcjonalnie mniej |
| 2 | Wysoka “pamięć materiałowa” - niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 3 | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy promieniowej jak również dojście do bypassów |  | 10 | Największa ilość krzywizn 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4 | Dobra manewrowalność | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 5 | Dostępne różne długości cewników |  | 25 | Największa ilość długości 25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Miękka atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w skopii | TAK/NIE | 20 | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 7 | Odporność na skręcanie i załamania | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8 | Różnorodność ukształtowania końcówek cewnika |  | 35 | Największa ilość 35 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-36 do SIWZ

(do zadania nr 36)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie  nr 36

Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Duże wewnętrzne średnice |  | 20 | Największa średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu | opis | 20 | Na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta. |
| 3. | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy promieniowej jak również dojście do bypassów |  | 10 | Największa ilość krzywizn 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4. | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika | TAK/NIE | 5 | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 5. | Dostępne różne długości cewników |  | 25 | Największa ilość długości 25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Miękka atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w skopii | TAK/NIE | 20 | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-37 do SIWZ

(do zadania nr 37)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 37

Cewnik balonowy do ptca  pokryty lekiem

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne średnice balonu |  | 10 | Największa ilość długości 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Trwałość kształtu po kolejnych inflacjach cewnika balonowego | opis | 20 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 4. | Profil wejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5. | Profil przejścia cewnika balonowego |  | 15 | Najmniejszy profil 15 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6. | Mała średnica zewnętrzna cewnika balonowego: szaft proksymalny/szaft dystalny |  | 20 | Najmniejsza średnica 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7. | Cechy cewnika balonowego uniemożliwiające przemieszczanie się w naczyniu w trakcie inflacji | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 8. | Rodzaj substancji leczniczej, sposób uwalniania leku, skuteczność na podstawie wyników badań klinicznych | opis | 50 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |
| 9. | Materiał jakim pokryty jest cewnik balonowy | opis | 10 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-39 do SIWZ

(do zadania nr 39)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 39

Tokery

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mechanizm zaciskowy |  | 50 | - tak 50 pkt - nie 0 pkt |
| 2. | Dodatkowe proponowane inne średnice poza 0,035 cala i 0,018 cala |  | 50 | - największa liczba długości - 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-40 do SIWZ

(do zadania nr 40)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 40

Długie koszulki naczyniowe zbrojone do zabiegów met. Cross-over w zakresietętnic biodrowych oraz w obrębie tętnic trzewnych

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne również inne średnice koszul - podać średnice |  | 40 | największa ilość - 40 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Podać średnicę wewnętrzną zastawki 5F |  | 40 | największa średnica - 40 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Dostępne krzywizny końcówki - wymienić |  | 20 | największa ilość - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-41 do SIWZ

(do zadania nr 41)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 41

Długie introduktory zbrojone przeznaczone do zabiegów pta tętnic szyjnych - 90 cm

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne również inne średnice koszul - podać średnice |  | 30 | największa ilość - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Podać średnicę wewnętrzną koszuli 5F |  | 50 | największa średnica - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Dostępne również inne długości koszul - podać długości |  | 20 | największa ilość - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-42 do SIWZ

(do zadania nr 42)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 42

Prowadniki  zabiegowe średnicy 0,018'' do angioplastyki tętnic podudzia

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w ofercie rodzaje końcówek roboczych |  | 50 | największa ilość - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-43 do SIWZ

(do zadania nr 43)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 43

Cewniki  diagnostyczne  do  naczyń  obwodowych.

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w ramach umowy rodzaje krzywizn końcówek - podać rodzaje |  | 40 | największa ilość - 40 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Średnica wewnętrzna cewnika 5F - podać wartość |  | 30 | największa średnica - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Dostępne w ramach umowy średnice poza 4 i 5 F - podać średnice |  | 30 | największa ilość - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-44 do SIWZ

(do zadania nr 44)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 44

Cewniki hydrofilne zbrojone ze znacznikami na dystalnym brzegu lub cieniującą końcówką

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w ramach umowy rodzaje krzywizn końcówek - podać rodzaje |  | 50 | największa ilość -50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w ramach umowy długości - podać rodzaje |  | 50 | największa ilość - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-45 do SIWZ

(do zadania nr 45)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 45

Cewniki  balonowe do pta.

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakres długości baloników w ofercie ( przynajmniej w zakresie 20 – 120 mm) |  | 40 | Największa ilość długości - 40 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres średnic balonika w ofercie (przynajmniej w zakresie 3,0-10,0mm) |  | 30 | Największa ilość długości - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Zakres dopuszczalnych ciśnień przy inflacji balona - podać najwyższą wartość RBP |  | 30 | Największa ilość długości - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-46 do SIWZ

(do zadania nr 46)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 46

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do pta kompatybilny z prowadnikiem 0.018’’

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w ramach umowy średnice poza 2-5 mm. |  | 50 | Największa ilość 50 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. |
| 2. | Ciśnienie RBP |  | 50 | Największa wartość - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-47 do SIWZ

(do zadania nr 47)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 47

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do pta kompatybilny z prowadnikiem 0.035’’

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ciśnienie RBP |  | 50 | Największa wartość - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Obecność dodatkowych wzmocnień ścian balonu. |  | 50 | Na podstawie opisu zawierającego wymienienie wzmocnień, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta, |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-48 do SIWZ

(do zadania nr 48)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 48

Cewniki balonowe tnące do zmian niepodatnych na poszerzenie lub zwłókniałych

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakres średnic balonu w ofercie |  | 50 | Największa ilość długości - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | kompatybilny z koszulką 5F |  | 50 | Tak - 50 pkt Nie - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-49 do SIWZ

(do zadania nr 49)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 49

Stenty obwodowe na balonie do tętnic biodrowych

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy inne średnice tego samego stentu |  | 50 | - największa liczba średnic 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w tej ramach umowy inne długości tego samego typu stentu |  | 50 | - największa liczba długości - 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-50 do SIWZ

(do zadania nr 50)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 50

Stenty obwodowe montowane na balonie do tętnic udowych, podobojczykowych, nerkowych

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy inne średnice tego samego stentu |  | 50 | - największa liczba średnic 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w tej ramach umowy inne długości tego samego typu stentu |  | 50 | - największa liczba długości - 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-51 do SIWZ

(do zadania nr 51)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 51

Stenty obwodowe samosprężalne z systemem wprowadzającym 70-90 cm

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego stentu |  | 20 | - największa liczba średnic 20pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 20 | - największa liczba długości - 20pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po rozprężeniu |  | 25 | - najmniejszy stopień 25pkt - pozostałe Proporcjonalnie mniej |
| 4. | Mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką |  | 35 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-52 do SIWZ

(do zadania nr 52)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 52

Stenty obwodowe samosprężalne z systemem wprowadzającym 135-150 cm do zabiegów met. Cross-over lub z nakłucia tętnicy ramiennej

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne średnice tego samego stentu |  | 20 | - największa liczba średnic 20pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości tego samego typu stentu |  | 20 | - największa liczba długości - 20pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Stopień skrócenia stentu po rozprężeniu |  | 25 | - najmniejszy stopień 25pkt - pozostałe Proporcjonalnie mniej |
| 4. | Mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką |  | 35 | Punktacja na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-53 do SIWZ

(do zadania nr 53)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 53

Stenty do tętnicy podkolanowej

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne średnice |  | 20 | - największy zakres średnic 20 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne długości |  | 20 | - największy zakres długości 20 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Cechy zapobiegające wykrzepianiu stentu - pokrycie siatką z PTFE i mikrocząsteczkami z heparyną. |  | 60 | na podstawie opisu przy uwzględnieniu bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania dla pacjenta |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-54 do SIWZ

(do zadania nr 54)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 54

Stenty o dużej sile radialnej do zmian niepodatnych.

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne średnice |  | 50 | - największy zakres średnic 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne długości |  | 50 | - największy zakres długości 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-55 do SIWZ

(do zadania nr 55)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 55

Stenty uwalniające lek dedykowane do tętnic kończyn dolnych

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w ramach umowy inne średnice stentu |  | 50 | - największa liczba średnic 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w ramach umowy inne długości stentu |  | 50 | - największa liczba długości - 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-56 do SIWZ

(do zadania nr 56)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 56

Zadanie nr 56 poz.1 Prowadnik hydrofilny 0,018''

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy długości prowadników |  | 50 | - największa liczba średnic 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w tej ramach umowy rodzaje krzywizn prowadnika |  | 50 | - największa liczba długości - 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 56 poz.2

Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018''

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakres długości baloników w ramach umowy ( przynajmniej w zakresie 20 – 200 mm) |  | 40 | Największa ilość długości 40 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres średnic balonika w ofercie (przynajmniej w zakresie 2 - 7 mm) |  | 30 | Największa ilość długości - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Zakres dopuszczalnych ciśnień przy inflacji balona - podać najwyższą wartość RBP |  | 30 | Największa ilość długości - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 56 poz.3

Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018''

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy inne średnice tego samego stentu |  | 50 | - największa liczba średnic 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w tej ramach umowy inne długości tego samego typu stentu |  | 50 | - największa liczba długości - 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-57 do SIWZ

(do zadania nr 57)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 57

Zadanie nr 57 poz. 1  Prowadniki specjalistyczne do udrażniania tętnic podudzi średnicy 0,014''

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy długości prowadników |  | 50 | - największa liczba średnic 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w tej ramach umowy rodzaje sztywności prowadnika |  | 50 | - największa liczba rodzajów - 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 57 poz. 2 Cewniki  balonowe do interwencji poniżej kolana na prowadnik 0,014''

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakres długości baloników w ramach umowy ( przynajmniej w zakresie 20 – 200 mm) |  | 50 | Największa ilość długości - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres średnic balonika w ofercie (przynajmniej w zakresie od 1,5 do 4 mm) |  | 25 | Największa ilość długości -25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Zakres dopuszczalnych ciśnień przy inflacji balona - podać najwyższą wartość RBP |  | 25 | Największa ilość długości -25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 57 poz. 3 Cewniki  balonowe wysokociśnieniwe obwodowe do PTA tętnic podudzi na prowadnik  0.018''

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakres długości baloników w ramach umowy ( przynajmniej w zakresie 20 – 120 mm) |  | 50 | Największa ilość długości - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres średnic balonika w ofercie (przynajmniej w zakresie od 2 do 5 mm) |  | 25 | Największa ilość długości -25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Zakres dopuszczalnych ciśnień przy inflacji balona - podać najwyższą wartość RBP |  | 25 | Największa ilość długości -25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 57 poz. 4

Stenty obwodowe samosprężalne do tętnic podudzia

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy inne niż w/w średnice tego samego stentu |  | 50 | - największa liczba średnic 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w tej ramach umowy inne niż w/w długości tego samego typu stentu |  | 50 | - największa liczba długości - 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 57 poz. 5

Stenty obwodowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy inne niż w/w średnice tego samego stentu |  | 50 | - największa liczba średnic 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w tej ramach umowy inne niż w/w długości tego samego typu stentu |  | 50 | - największa liczba długości - 50pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-58 do SIWZ

(do zadania nr 58)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 58

Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępny w zestawie krótki prowadnik |  | 50 | tak - 50 pkt nie - 0 pkt |
| 2. | Zakres szerokości dostępu naczyniowego pozwalający zastosować urządzenie zamykające |  | 50 | największa średnica - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-59 do SIWZ

(do zadania nr 59)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 59

Cząsteczki embolizacyjne PVA

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wyraźne oznaczenie fiolek z różnymi rozmiarami cząstek. |  | 50 | tak - 50 pkt nie - 0 pkt |
| 2. | Dostępne w ramach umowy inne średnice cząsteczek PVA |  | 50 | największa średnica - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-60 do SIWZ

(do zadania nr 60)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 60

Mikrosfery embolizacyjne

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dopuszczalny czas przechowywania mikrosfer po naładowaniu doksorubicyną - podać wartość w godzinach |  | 40 | najdłuższy czas 40 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w ramach umowy inne średnice mikrosfer |  | 30 | największa średnica - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Czas potrzebny na połączenie doksorubicyny i mikrosfer. |  | 30 | - najkrótszy czas - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-61 do SIWZ

(do zadania nr 61)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 61

Spirale embolizacyjne obwodowe pokryte włoskami

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne rodzaje kształtu po zwinięciu |  | 50 | tak - 50 pkt nie - 0 pkt |
| 2. | Różne średnice po zwinięciu zarówno dla cewników 0,018’’ i 0,035’’ |  | 50 | największa średnica - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 62 poz. 1

Cewniki  prowadzące dla mikrocewnika do selektwynej diagnostyki.

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w ramach umowy rodzaje krzywizn końcówek - podać rodzaje |  | 25 | największa ilość - 25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Średnica wewnętrzna cewnika 5F - podać wartość |  | 50 | największa średnica - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Dostępne w ramach umowy inne średnice cewnika - podać średnice |  | 25 | największa ilość - 25 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 62 poz. 2

Cewniki  prowadzące dla mikrocewnika do selektwynej diagnostyki.

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Średnica zewnętrzna części proksymalnej mikrocewnika - podać wartość |  | 20 | najmniejsza średnica - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Średnica wewnętrzna części dystalnej mikrocewnika - podać wartość |  | 20 | największa średnica - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Dołączony w zestawie mikroprowadnik 0,018’’ |  | 60 | tak - 60 pkt nie - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 62 poz. 3

Mikroprowadniki o średnicach 0,010'' – 0,018''

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w ramach umowy rodzaje końcówek - podać rodzaje |  | 30 | największa ilość - 30 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Dostępne w ramach umowy rodzaje sztywności prowadnika - ilość i rodzaje |  | 50 | największa średnica - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Dostępne w ramach umowy średnice poza 0,010’’ i 0,018” |  | 20 | największa ilość - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-63 do SIWZ

(do zadania nr 63)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 63 poz. 1

Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej do pre i postdylatacji

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakres długości baloników w ramach umowy ( przynajmniej w zakresie 15-40 mm) |  | 50 | Największa ilość długości - 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres średnic balonika w ofercie (przynajmniej w zakresie od 4 do 7 mm) |  | 50 | Największa ilość długości – 50 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 63 poz. 2

Stent samorozprężalny szyjny

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostępne w tej ramach umowy średnice stentów |  | 50 | - największa liczba długości 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Stent o konstrukcji zamkniętooczkowej |  | 50 | - tak - 50 pkt nie - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

Zadanie nr 63 poz. 3

System neuroprotekcji dystalnej

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakres średnic naczynia w których można zastosować proponowany system protekcji |  | 50 | - największa liczba średnic 50 pkt - pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Możliwość zastosowanie prowadników o różnej giętkości na których prowadzony jest parasol protekcji. |  | 50 | tak - 50 pkt nie - 50 pkt |

Załącznik nr 1B-64 do SIWZ

(do zadania nr 64)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 64

Cewnik do trombolizy

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Różne długości cewnika |  | 20 | Największa ilość długości -20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2. | Różne długości części infuzyjnej |  | 60 | Największa ilość długości - 60 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3. | Ilość otworów bocznych w przypadku balonu długości części roboczej 10 cm |  | 20 | Największa ilość -20 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-65 do SIWZ

(do zadania nr 65)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 65

Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wraz ze wkładem dostarczony jest przedłużacz wysokociśnieniowy do połączenia z cewnikiem diagnostycznym |  | 100 | Tak - 100 pkt Nie - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-66 do SIWZ

(do zadania nr 66)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 66

Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD STELLANT CT 200 ml

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Produkt wolny od DEHP ( ftalan dwu-2-etyloheksylowy) |  | 10 | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-67 do SIWZ

(do zadania nr 67)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 67

Wkład do wstrzykiwacza ACCUTRON CT-D MEDTRON AG

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Produkt wolny od DEHP ( ftalan dwu-2- etyloheksylowy) |  | 10 | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-68 do SIWZ

(do zadania nr 68)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 68

Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD VISTRON CT

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Produkt wolny od DEHP ( ftalany dwu-2- etyloheksylowy) |  | 10 | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-69 do SIWZ

(do zadania nr 69)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 69

Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCKRODT

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wysoka jakość polipropylenu |  | 10 | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-70 do SIWZ

(do zadania nr 70)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 70

Elektrody do EKG

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA MAKSYMALNA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dedykowane do rezonansu magnetycznego |  | 10 | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez podanie lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu