Załącznik nr 1A do SIWZ

(do zadania nr 1–8,  10-16 i 21-27)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa | Oferowany parametr przez Wykonawcę TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. OPAKOWANIE |  |  |  |
| 1 | Łatwość otwierania opakowania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Wyciągnięcie pojedynczej nici z pudełka bez splątania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| II. IGŁA |  |  |  |
| 1 | Spłaszczenie w części imadłowej zwiększające stabilność igły w imadle | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Odporność igły na wygięcie/złamanie (badanie poprzez wygięcie igły w imadle: w przypadku złamania lub wygięcia – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| III. NIĆ CHIRURGICZNA |  |  |  |
| 1 | Pamięć skrętu nici | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Pewność węzła po związaniu ( po związaniu węzeł trwały – 1 pkt; nietrwały, rozwiązuje się – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Trwałość połączenia igły z nicią | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni, terminie próbek w ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania i pozycji, oraz dodatkowo które zostaną poddane testowaniu w asortymencie

Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów            jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1B do SIWZ

(do zadania nr 9 i 28)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa | Oferowany parametr przez Wykonawcę TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. OPAKOWANIE |  |  |  |
| 1 | Łatwość otwierania opakowania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Wyciągnięcie pojedynczej nici z pudełka bez splątania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| II. NIĆ CHIRURGICZNA |  |  |  |
| 1 | Pamięć skrętu nici | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Pewność węzła po związaniu ( po związaniu węzeł trwały – 1 pkt; nietrwały, rozwiązuje się – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni, terminie próbek w ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania i pozycji, oraz dodatkowo które zostaną poddane testowaniu w asortymencie

Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów            jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1C do SIWZ

(do zadania nr 17)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa | Oferowany parametr przez Wykonawcę TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Szwy chirurgiczne |  |  |  |
| 1 | Absorpcja do 90 dni (ocena na podstawie katalogów lub innych dokumentów złożonych z ofertą) | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2 | Struktura taśmy zapobiegająca cięciu tkanek (ocena na podstawie katalogów lub innych dokumentów złożonych z ofertą) | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Uwaga:

Forma oceny kryterium jakościowego dla zadania nr 17: załączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie ocenianych parametrów (np. ogólnodostępna ulotka, informacja lub oświadczenie producenta).

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni, terminie próbki w ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ dla zadania nr 17.

Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów            jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1D do SIWZ

(do zadania nr 18)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa | Oferowany parametr przez Wykonawcę TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. WOSK |  |  |  |
| 1 | Plastyczność wosku (plastyczny – 1 pkt; nieplastyczny, kruszący się – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni, terminie próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania i pozycji.

Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów            jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1E do SIWZ

(do zadania nr 19, 20 i 30)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa | Oferowany parametr przez Wykonawcę TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. IMPLANTY (SIATKI) |  |  |  |
| 1 | Elastyczność materiału umożliwiająca dobre ułożenie siatki (elastyczna – 1 pkt; nieelastyczna – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni, terminie próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania i pozycji.

Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów            jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

Załącznik nr 1F do SIWZ

(do zadania nr 29)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa | Oferowany parametr przez Wykonawcę TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Opakowanie |  |  |  |
| 1 | Łatwość otwierania opakowania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| II. Igła |  |  |  |
| 1 | Odporność igły na wygięcie/złamanie (badanie poprzez wygięcie igły w imadle: w przypadku złamania lub wygięcia – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni, terminie próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania i pozycji.

Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów            jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/