**poprawiony Załącznik nr 1B-13 do SIWZ**

**(do zadania nr 13)**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany****parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\*\* |
| 1.1. | Liczba otworów irygacyjnych | liczba otworów .............. | **trzy otwory – 30 pkt.****za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt.** |  |
| 1.2. | bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin | tak\*/nie\* |  Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 1.3 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni | tak\*/nie\* |  Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
3. **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
4. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*