**Załącznik nr 1B.16 do SIWZ**

**Zadanie nr 16 : Opis parametrów ocenianych Analizator parametrów krytycznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
|  | **Analizator parametrów krytycznych** | **1** |
|  | **Producent………………………………………………** | **Model……………………………………………** |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) |
|  | | |
|  | Koszt użytkowania analizatora w ciągu 30 dni pracy obejmujący koszt odczynników i materiału kontrolnego - przy założeniu:  - oznaczany panel: pH, pCO2, pO2,K+, Na+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Hct wykonany przy użyciu 1 zestawu odczynnikowego zawierającego minimum 100 oznaczeń oraz 1 zestawu odczynnikowego zawierającego minimum 300 oznaczeń  - 3 poziomy materiału kontrolnego wykonywane w ciągu 24 godzin.    **Najniższy koszt**  **K = --------------------------------------------  x 20  cena w ofercie ocenianej** |  |
|  | Wydłużony okres gwarancji. Przeglądy w okresie wydłużonej gwarancji w cenie dostawy.  48 m-cy - 20 pkt.  36 m-cy - 10 pkt  24 m-ce – 0 pkt |  |