Załącznik nr 1A – 3 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Poz. 1 Kozetka lekarska

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Wymagane parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| Wymiary długość całkowita 1850 x szer. całkowita 550 x wys. całkowita 550 mm (± 50mm) | TAK |  |
| Stelaż metalowy lakierowany proszkowo | TAK |  |
| Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo, tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| Stelaż wyposażony w uchwyt do mocowania prześcieradła jednorazowego użytku | TAK |  |
| Kąt odchylenia zagłówka od -30º do 40º | TAK |  |
| Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta | TAK |  |

Poz. 2 Taboret obrotowy

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Wymagane parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| Wymiary średnica siedziska 350mm,średnica podstawy 620 mm ( +/- 30mm) | TAK |  |
| Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie 430 – 550 mm | TAK |  |
| Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
| Podstawa stalowa chromowana, pięcioramienna na kołach o średnicach 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| Folder lub karta katalogowa- ( dołączyć do oferty) | TAK |  |
| Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta | TAK |  |

Poz. 3 Parawan pojedynczy jezdny

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Wymagane parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| Stelaż wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
| Wymiary szerokość skrzydła 1000mm x wysokość całkowita 1700mm | TAK |  |
| Szerokość podstawy 450 mm | TAK |  |
| Stelaż wyposażony w koła o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| Wypełnienie parawanu stanowi biała płyta z tworzywa PC (poliwęglanu) | TAK |  |
| Folder lub karta katalogowa- ( dołączyć do oferty) | TAK |  |
| Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Poz. 4 Stanowisko do pobierania krwi

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Wymagane parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| Wysokość 1270 mm | TAK |  |
| Szerokość 780 mm ( w tym siedzisko 450mm) | TAK |  |
| Głębokość 690 mm | TAK |  |
| Obciążenie min. 150 kg | TAK |  |
| Szkielet wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
| Zagłówek nad oparciem | TAK |  |
| Bezszwowa tapicerka odporna na środki dezynfekujące | TAK |  |
| Regulacja kąta oparcia 93º-136º | TAK |  |
| Regulacja kąta oparcia ręczna za pomocą sprężyn gazowych | TAK |  |
| Wymiar podłokietników 400 x150 mm | TAK |  |
| Regulacja kąta podłokietników 180º | TAK |  |
| Regulacja wysokości oraz kata podłokietników w płaszczyźnie poziomej | TAK |  |
| Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta | TAK |  |

Poz. 5 Wózek wielofunkcyjny

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| Wymagane parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali lakierowana proszkowo | TAK |  |
| Blat szafki wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem wyprofilowanym w rodzaj galeryjki wokół blatu (zabezpieczający przed spadaniem przedmiotów z blatu) | TAK |  |
| Podstawa wózka wykonana ze stali z osłoną z tworzywa ABS pełniącą również funkcję odbojów | TAK |  |
| Wózek jezdny wyposażony w koła o średnicy 125 mm , w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne wózka | TAK |  |
| - dwie szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej o przekroju 250 x 100mm i długości nie mniejszej niż 400 mm | TAK |  |
| - koszyk stalowy na akcesoria , lakierowany o wymiarach 360 x 150 x160 mm | TAK |  |
| - w obudowie drucianej stalowej kosz na odpady z tworzywa, z pokrywą wahadłową | TAK |  |
| - uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony z boku szafki | TAK |  |
| Wyposażenie wewnętrzne szafki | TAK |  |
| - dwa wysuwane kosze | TAK |  |
| - jedna wysuwana kuweta wysokość 50 mm | TAK |  |
| - jedna wysuwana kuweta wysokości 100 mm | TAK |  |
| Wymiary wózka | TAK |  |
| - długość 600 mm | TAK |  |
| - szerokość 500 mm | TAK |  |
| - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm | TAK |  |
| Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta | TAK |  |

*Uwaga:

- W kolumnie 3  „Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów ” należy wpisać „TAK/NIE”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

- Dotyczy wszystkich  pozycji

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczam(-y), że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................                             ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)                               (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)