Załącznik nr 1A do SIWZ

(do zadania nr 1–9)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Oceniany parametr | Ocena punktowa | Oferowany parametr przez Wykonawcę TAK / NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. OPAKOWANIE |  |  |  |
| 1 | Łatwość otwierania opakowania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Wyciągnięcie pojedynczej nici z pudełka bez splątania | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| II. IGŁA |  |  |  |
| 1 | Spłaszczenie w części imadłowej zwiększające stabilność igły w imadle | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Odporność igły na wygięcie/złamanie (badanie poprzez wygięcie igły w imadle: w przypadku złamania lub wygięcia – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| III. NIĆ CHIRURGICZNA |  |  |  |
| 1 | Pamięć skrętu nici | TAK - 0 pkt. NIE - 1 pkt. |  |
| 2 | Pewność węzła po związaniu ( po związaniu węzeł trwały – 1 pkt; nietrwały, rozwiązuje się – 0 pkt) | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Trwałość połączenia igły z nicią | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą próbek do testowania w ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania i pozycji.

Brak próbek spowoduje jej odrzucenie.

*Brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów            jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/