Załącznik nr 1A do SIWZ

(dla zadania nr 1)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne serwet, masek, czepków, fartuchów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Każdy wyrób medyczny, sterylny musi zawierać min. 2 etykiety zawierające informacje na temat sterylizacji, daty ważności, nr katalogowy, nr serii (etykiety te mają służyć do wklejania do karty pacjenta) - nie dotyczy pozycji nr 26-28, 32 i 36-40 przedmiotu dostawy |  |
| 2. | Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu - nie dotyczy pozycji nr 26-28, 32 i 36-40 przedmiotu dostawy |  |
| 3. | Opakowanie składające się z papieru i folii - nie dotyczy pozycji nr 26-28, 32 i 36-40 przedmiotu dostawy |  |
| 4. | Wyroby medyczne muszą spełniać normę EN 13795 lub normę PN-EN 13795+A1:2013-06 – wersja angielska lub normę PN-EN 13795+A1:2013-06 – wersja polska w zakresie serwet operacyjnych i obłożeń (nie dotyczy pozycji nr 26-28, 32 i 36-40 przedmiotu dostawy) – należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez producenta gotowego wyrobu |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)